Nazwa przedmiotu:

Sterowanie Procesami Energetycznymi

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

ML.NS726

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych - 30 godz. udział w wykładach.
2) Praca własna studenta - 20 godz., w tym:
a) przygotowanie się do kolokwiów - 10 godz.,
b) przygotowywanie się do egzaminu - 10 godz.
Razem: 50 godz. - 2 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1, 2 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 30 godz. udział w wykładach.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z: teorii maszyn cieplnych, teorii maszyn przepływowych, podstaw automatyki i sterowania, budowy urządzeń energetycznych (kotły, pompy, turbiny).

Limit liczby studentów:

130

Cel przedmiotu:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi układami regulacji urządzeń wchodzących w skład elektrowni oraz sposobami sterowania blokiem energetycznym. Przedstawienie zasad określania własności urządzeń dla celów projektowania układów regulacji.

Treści kształcenia:

Modelowanie matematyczne elementów siłowni dla celów projektowania układów sterowania. Modele nieliniowe i liniowe, przekształcenie Laplace'a. Charakterystyki statyczne i dynamiczne. Podstawowe elementy układów regulacji. Regulacja kotłów, turbin i pomp. Sterowanie turbozespołu. Zastosowanie EMC w procesach sterowania.

Metody oceny:

2 kolokwia w trakcie semestru, egzamin końcowy w przypadku negatywnych lub niezadowalających ocen z kolokwiów.

Egzamin:

tak

Literatura:

*  materiały dostarczone przez wykładowcę.

Witryna www przedmiotu:

http://estudia.meil.pw.edu.pl

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS726_W1:

Student zna zagadnienia automatyzacji procesów cieplnych.

Weryfikacja:

Kolokwium, egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS726_W1:

Student zna zagadnienia automatyzacji procesów cieplnych.

Weryfikacja:

Kolokwium, egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS726_W2:

Student zna podstawowe układy regulacji bloku energetycznego.

Weryfikacja:

Kolokwium, egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS726_W2:

Student zna podstawowe układy regulacji bloku energetycznego.

Weryfikacja:

Kolokwium, egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS726_U1:

Student umie analizować prace układu regulacji procesów cieplnych.

Weryfikacja:

Kolokwium, egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U26

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS726_U2:

Student umie dokonać weryfikacji danych eksperymentalnych dla celów oceny pracy układu.

Weryfikacja:

Kolokwium, egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS726_U2:

Student umie dokonać weryfikacji danych eksperymentalnych dla celów oceny pracy układu.

Weryfikacja:

Kolokwium, egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS726_U2:

Student umie dokonać weryfikacji danych eksperymentalnych dla celów oceny pracy układu.

Weryfikacja:

Kolokwium, egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U26

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS726_U3:

Student umie ocenić rozwiązania techniczne.

Weryfikacja:

Kolokwium, egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS726_U3:

Student umie ocenić rozwiązania techniczne.

Weryfikacja:

Kolokwium, egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS726_U3:

Student umie ocenić rozwiązania techniczne.

Weryfikacja:

Kolokwium, egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe: