Nazwa przedmiotu:

Radiologia

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Piotr Tulik

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty uzupełniające kierunku - obieralne

Kod przedmiotu:

RAD

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych – 35 godz., w tym: • wykład: 30 godz. • konsultacje: 5 godz. 2) Praca własna – 40 godz., w tym: • zapoznanie z literaturą 20 godz. • przygotowanie do kolokwiów: 20 godz. Razem 75 godziny -3 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,5 punktuECTS – 35 godz., w tym: • wykład: 30 godz. • konsultacje: 5 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0 punktów ECTS – 0 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z fizyki atomowej.

Limit liczby studentów:

70

Cel przedmiotu:

Podstawowe przygotowanie do pracy w Zakładach Radiologii na stanowiskach inżynierskich oraz w firmach instalujących oraz obsługujących sprzęt radiologiczny.

Treści kształcenia:

Fizyczne podstawy radiologii Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią. Lampy rentgenowskie i generacja promieniowania X Oddziaływanie promieniowania X i γ z materią. Podstawy dozymetrii i ochrony radiologicznej. Obrazowanie izotopowe Obraz rentgenowski Techniki specjalne w radiologii. Detektory promieniowania jonizującego Kontrola jakości i projektowanie pracowni rentgenowskich.

Metody oceny:

kolokwia zaliczające

Egzamin:

nie

Literatura:

N. Golnik "Radiologia" skrypt (pdf), Wydział Mechatroniki PW, 2009 G.F. Knoll Radiation Detection and Measurements, John Wiley and Sons, 2000. B. Pruszyński (red). Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań” PZWL G. Pawlicki i In. (red) „Fizyka medyczna” Tom 9 w serii Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, wyd. Exit 2002. S.C. Bushong, Radiology for Technologists, Mosby, 1997

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe