Nazwa przedmiotu:

Techniki komputerowe w miernictwie wielkości termodynamicznych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Mirosław Grabowski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Mechanika i Budowa Maszyn

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

MN2A_20-2

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do zaliczenia - 5, razem - 25;

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 10 h;  Razem - 10 h = 0,4 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami miernictwa parametrów cieplnych i przepływowych ze szczególnym uwzględnieniem technik komputerowych.

Treści kształcenia:

"W - 1 Przegląd technik pomiarowych podstawowych parametrów przepływowych.
W - 2 Przegląd technik pomiarowych podstawowych parametrów cieplnych.
W - 3 Przedstawienie systemów akwizycji danych pomiarowych na przykładzie modułów pomiarowych firmy National Instruments. Przedstawienie i konfiguracja programu  LabVIEW.
W - 4 Wprowadzenie pojęcia wirtualnego instrumentu pomiarowego i jego oprogramowania.
Wprowadzenie do LabVIEW i pierwszy program
W - 5 Techniki programowania w środowisku LabVIEW
W - 6 Tworzenie podprogramów w środowisku LabVIEW "

Metody oceny:

Ocena końcowa (zaliczeniowa) dla przedmiotu jest wystawiana na podstawie referatu napisanego i wygłoszonego przez studenta lub sprawdzianu pisemnego,    obejmującego weryfikację wiedzy z zakresu zagadnień omawianych podczas wykładów, w tym również wiedzy nabytej samodzielnie przez studenta ze wskazanej przez prowadzącego literatury i innych źródeł.  Szczegółowe zasady oceny studentów, organizacji zajęć oraz zasady korzystania z materiałów pomocniczych podawane są na początku zajęć dydaktycznych. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie przedmiotu, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Wisniewski S.: Termodynamika techniczna. WNT, Warszawa 1999; 2. Szargut B: Termodynamika;  3. Górzyński Jan Termodynamika wykłady i zadania z rozwiązaniami Wydawnictwo PW 2014; 3. Staniszewski B.: Termodynamika. PWN, Warszawa 1986;

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01:

Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu termodynamiki i mechaniki płynów umożliwiającą rozumienie zasady pomiarów parametrów cieplnych i przepływowych.

Weryfikacja:

Referat wygłoszony lub kolokwium (W1-W6)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2A_W03_01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W07_01:

Zna podstawowe metody konstruowania systemów akwizycji danych pomiarowych z użyciem różnych czujników oraz przykładowych modułów pomiarowych firmy National Instruments. Potrafi dokonać podstawowej konfiguracji środowiska programistycznego LabVIEW. Zna koncepcję  i podstawowe konstrukcje programistyczne graficznego języka programowania w środowisku LabVIEW. Zna pojęcię wirtualnego instrumentu pomiarowego.

Weryfikacja:

Referat wygłoszony lub kolokwium (W1-W6)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2A_W07_01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01:

Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł do opracowania aplikacji pobierających i przetwarzajacych dane pomiarowe. Potrafi prowadzić analizę uzyskanych wyników i formułować wnioski.

Weryfikacja:

Referat wygłoszony lub kolokwium (W1-W6)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2A_U01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: