Nazwa przedmiotu:

Projektowanie systemów fotowoltaicznych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Mariusz Sarniak / adiunkt

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Mechanika i Budowa Maszyn

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

MS2A_16

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2019/2020

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do kolokwium - 20, Razem - 60;

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do kolokwium - 20, Razem - 60;

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do zajmowania się projektowaniem minisystemów fotowoltaicznych (o mocy do 40kW). Studenci uzyskują również niezbędną wiedzę z zakresu optymalizacji instalacji fotowoltaicznych już istniejących oraz podstawowe wiadomości z zakresu ich diagnostyki i montażu

Treści kształcenia:

W1-Wprowadzenie - najważniejsze pojęcia związane z fotowoltaiką. W2-Potencjał energetyczny promieniowania słonecznego. W3-Podstawowe informacje o zjawisku fotowoltaicznym. W4-Modelowanie matematyczne funkcjonowania ogniw, modułów i paneli PV. W5-Klasyfikacja systemów PV- podstawowe rodzaje ogniw i modułów PV. W6-Kolokwium nr 1. W7-Projektowanie systemów PV. W8-Charakterystyka falowników w systemach PV i zasady ich doboru. W9-Istotne aspekty eksploatacyjne w budowie systemów fotowoltaicznych. W10-Zabezpieczenia stosowane w systemach fotowoltaicznych. W11-Problemy gromadzenia energii w systemach PV. W12-Przykłady praktycznych zastosowań generatorów fotowoltaicznych. W13-Przyrządy pomiarowe stosowane w fotowoltaice. W14-Stan aktualny i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce i na świecie. W15-Kolokwium nr 2.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów podlega na zaliczeniu pozytywnym sprawdzianów: kolokwiów nr 1 i 2 - z części wykładowej na ocenę.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Klugmann-Radziemska E. Fotowoltaika w teorii i praktyce. Wydawnictwo BTC. Legionowo, 2010. 2. Sarniak M.: Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych. Grupa MEDIUM. Warszawa, 2015. 3. Sarniak M.: Podstawy fotowoltaiki. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. 4. Sibiński M., Znajdek K.: Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne. PWN. Warszawa, 2016. 5. Szymański B. Instalacje fotowoltaiczne. Wydanie V. Kraków : GEOSYSTEM, Redakcja GLOBEnergia, 2016. 6. Wacławek M., Rodziewicz T.: Ogniwa słoneczne wpływ środowiska naturalnego na ich pracę. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2011.

Witryna www przedmiotu:

www.portaliusz.pw.plock.pl

Uwagi:

Program studiów, w tym nowe specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy, przygotowany w ramach zadania 7 projektu NERW PW

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_02:

Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie podstaw fotowoltaiki.

Weryfikacja:

Kolokwium nr 1 z części wykładowej.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2A_W01_02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U18_02:

Potrafi dokonać optymalnego wyboru kompleksowego systemu zabezpieczeń do instalacji fotowoltaicznej.

Weryfikacja:

Kolokwium nr 2 z części wykładowej.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2A_U18_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: