Nazwa przedmiotu:

Systemy wentylacji i klimatyzacji

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Charkowska Anna

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

.1110-ISIKU-MZP-4304

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2020/2021

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Wymiana ciepła, Mechanika płynów, Wentylacja/klimatyzacja

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Cel przedmiotu (streszczenie):
Student otrzymuje specjalistyczną wiedzę na temat  projektowania, wykonania, eksploatacji i oceny jakości pracy wybranych systemów  wentylacji/klimatyzacji.

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Wybrane zagadnienia z projektowania, wykonania i eksploatacji systemów wentylacyjnych/klimatyzacyjnych:
projektowanie i rozwiązania systemów wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia
projektowanie  i rozwiązania systemów wentylacji bytowej w garażach zamkniętych
projektowanie  i rozwiązania systemów wentylacji i klimatyzacji w halach basenowych
projektowanie  i rozwiązania systemów wentylacji i klimatyzacji w obiektach gastronomicznych, w tym w kuchni gorącej
rozwiązania wentylacji i klimatyzacji w nowoczesnych biurowcach
podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne problemy związane z wentylacją pożarową
Ocena zrównoważonych budynków biurowych
Kompleksowa analiza budynku zrównoważonego – LEED, BREEAM, GB
Projektowanie systemów HVACR – wybrane narzędzia i metody 
Najpopularniejsze aplikacje branżowe (MagiCAD dla Revit MEP, MagiCAD dla AutoCA)
Program ćwiczeń projektowych
Przykłady obliczania i doboru wybranych urządzeń w omawianych systemach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Pozytywna ocena z kolokwium 
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych
Pozytywna ocena z kolokwium 
Obecność

Egzamin:

tak

Literatura:

H. Recknagel, E. Sprenger, W. Honmann, E. Schramek „Kompedium wiedzy, ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo”, OMNI SKALA Wrocław 2008
W.P. Jones „Klimatyzacja”. Arkady, 2001
K, Gutowski „Chłodnictwo i klimatyzacja” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003
K. Kajser, A. Wolski „Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach, teoria i praktyka eksploatacji”, IPPU MASTA Gdańsk 2007
A. Charkowska „Nowoczesne systemy klimatyzacji w obiektach służby zdrowia” IPPU MASTA Gdańsk 2000
T. Szymański, W. Wasiluk, Wentylacja użytkowa - poradnik, IPPU MASTA Gdańsk 1999
B. Mizieliński „Systemy oddymiania budynków” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,Warszawa1999
Mizieliński B, Kubicki G., Wentylacja pożarowa Oddymianie, WNT, Warszawa, 2013
Czasopisma branżowe:
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, SIGMA-NOT Sp. z o.o. Warszawa, ul Ratuszowa 11
Rynek Instalacyjny, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa, ul. Poligonowa 3
Chłodnictwo i Klimatyzacja, EURO-MEDIA Sp. z o.o. Warszawa ul. KEN 95
INSTAL, Warszawa, ul. Ksawerów 21
Aktualne dokumenty  prawne

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka :

Student zna  założenia projektowe wentylacji i klimatyzacji dla  omawianych obiektów;
zna zasady wyboru rodzajów urządzeń wentylacyjnych

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W19, IS_W15, IS_W13, IS_W12, IS_W02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka :

Student potrafi przygotować i przedstawić założenia projektowe wentylacji i klimatyzacji dla omawianych obiektów, 
potrafi dobrać właściwe urządzenia wentylacyjne i uzasadnić ich wybór

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U04, IS_U20, IS_U19, IS_U18, IS_U13, IS_U06, IS_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka :

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01, IS_K03, IS_K04, IS_K05

Powiązane charakterystyki obszarowe: