Nazwa przedmiotu:

Miernictwo cieplne

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Wiktor Hibner, dr inż. Dariusz Ksionek, dr inż. Zenon Spik

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-4305

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład – 15 godzin, 
Ćwiczenia laboratoryjne – 30 godzin.
Przygotowanie do zaliczenia wykładu 20 godzin.
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godzin.
Przygotowanie do zaliczenia laboratorium 30 godzin. 
Razem - 125 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,5

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Matematyka, Fizyka, Mechanika płynów, Technika Cieplna

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą poprawnego wykonywania pomiarów oraz opracowania wyników pomiarów w inżynierii sanitarnej.

Treści kształcenia:

Program wykładu Bloki tematyczne (treści):
Matematyczne opracowanie wyników pomiarów. Pomiar temperatury: skale termometryczne, termometry oporowe i termoelektryczne. Manometria: przyrządy do pomiaru ciśnienia rodzaje, zakresy pomiarowe, wzorcowanie manometrów i mikromanometrów. Analiza techniczna węgla i pobieranie próbek paliwa. Analiza składu mieszanin gazowych na przykładzie analizy spalin – metody pomiarowe i budowa analizatorów. Pomiary przepływu gazu i cieczy: rodzaje przyrządów pomiarowych i ich zakresy pomiarowe, metodyka wykonania pomiarów strumienia objętości gazów w kanałach wentylacyjnych.
Program ćwiczeń laboratoryjnych Bloki tematyczne (treści):    
Pomiary wilgotności gazów na przykładzie wilgotnego powietrza. Wzorcowanie czujnika termistorowego termometru rezystancyjnego, budowa układów przemysłowych termometrów rezystancyjnych. Wzorcowanie termometru termoelektrycznego typu Fe-Ko, budowa przemysłowych układów termometrów termoelektrycznych. Wzorcowanie mikromanometrów na przykładzie przetwornika piezoelektrycznego ciśnienia. Sprawdzenie manometrów sprężynowych przy użyciu prasy olejowej. Oznaczenie ciepła spalania i wartości opałowej paliw stałych w bombie kalorymetrycznej typu Berhelota-Mahlera. Analiza spalin analizatorem chemicznym wg Orsata.  Pomiary natężenia przepływów gazów na przykładzie powietrza wentylacyjnego.

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu: sprawdzian z części wykładowej. 
Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych: na podstawie wykonanych sprawozdań i sprawdzianów z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.  
Ocena zintegrowana: średnia arytmetyczna ocen: z zaliczenia wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin:

tak

Literatura:

1.	Laboratorium techniki cieplnej, W. Hibner, M. Rosiński, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1980
2.	Praca zbiorowa „Pomiary cieplne WW-T1993, Red. R.K. Wilk 
3.	Wzorcowanie aparatury pomiarowej, J. Piotrowski, K. Kostyrko, WN-PWN Warszawa 2012

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada umiejętności podstawowych obliczeń cieplnych dla źródeł ciepła i stosowanych czynników termodynamicznych.

Weryfikacja:

sprawdzian zaliczeniowy - wykłady
Sprawozdania i zaliczenia ćwiczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka W02:

Posiada wiedzę w zakresie fizycznych i chemicznych technik pomiarowych oraz metod projektowania i prowadzenia pomiarów.

Weryfikacja:

sprawdzian zaliczeniowy z wykładów
Sprawozdania i zaliczenia ćwiczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W11

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi opisać procesy fizyczne i chemiczne w ciepłownictwie oraz określić emisję związków chemicznych.
Potrafi określić emisje zanieczyszczeń i ciepła w procesach spalania różnych paliw.

Weryfikacja:

Sprawozdania i zaliczenia ćwiczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U02:

Potrafi wprowadzić pomiary podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych w budownictwie i ciepłownictwie.

Weryfikacja:

Sprawozdania i zaliczenia ćwiczeń

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Podsiada świadomość skutków zanieczyszczania środowiska produktami spalania i konieczność oczyszczania spalin.

Weryfikacja:

dyskusja w trakcie zajęć i konsultacji

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR

Charakterystyka K02:

Ma świadomość podnoszenia kompetencji zawodowych i znajomości aktualnych przepisów

Weryfikacja:

dyskusja w trakcie zajęć i konsultacji

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK