Nazwa przedmiotu:

Odwodnienia i nawodnienia

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISISW-ISP-6306

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykład - 30 godzin, ćwiczenia projektowe - 30 godzin. Zapoznanie z literaturą 20 godzin. Przygotowanie do zaliczenia pisemnego 30 godzin. Przygotowanie do zajęć projektowych 20 godzin. Razem 130 godzin

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

3

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy geologii i geotechniki 
Hydrologia

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z systemami odwodnień w różnych dziedzinach budownictwa i na terenach zurbanizowanych. Osiągnięcie przez studentów umiejętności doboru i projektowania kompleksowego systemu odwodnienia i nawodnienia dla różnych potrzeb.

Treści kształcenia:

1. Zakres działań odwodnieniowych i nawodnieniowych. 
2. Charakterystyka zjawisk towarzyszących filtracji wody w gruncie, zjawiska towarzyszące i skutki. 
3. Przyczyny podtopień terenów zurbanizowanych (naturalne i sztuczne) i sposób ich usuwania. 
4. Przyczyny występowania niedostatków wody w gruncie i sposoby ich usuwania. 
5. Powierzchniowe i podziemne sposoby odwodnień i nawodnień. 
6. Rodzaje drenaży: lokalizacja, zasady konstrukcji, obliczenia hydrauliczne, spadki, średnice, dobór materiałów, zasady doboru obsypki. 
7. Wyposażenie sieci drenażu poziomego. 
8. Odprowadzenie ujętych wód: wybór odbiornika, odprowadzenie grawitacyjne, odprowadzenie ciśnieniowe (obliczenia hydrauliczne, dobór pomp). 
9. Odwodnienie wykopów budowlanych. 
10. Odwodnienie gruntów trudnoprzepuszczalnych. 
11. Odwodnienie powierzchni utwardzonych. 
12. Zapotrzebowanie na wodę do nawodnień. Rozwiązania techniczne nawodnień. 
13. Ujęcia wód do nawodnień. 
14. Wymagania formalno-prawne odnoszące się do odwodnień i nawodnień oraz ich wpływ na środowisko.

Metody oceny:

Ocena końcowa = 0,5 OW + 0,5 OCP

Egzamin:

nie

Literatura:

1. E. Mielcarzewicz (1990): Odwadnianie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, Systemy odwadniania. PWN, Warszawa.
2. J. Sokołwski, A. Żbikowski (1993): Odwodnienia budowlane i osiedlowe, Wydawnictwo SGGW 
3. A. W. Żuchowicki (2008), Systemy odwadniające do regulacji stosunków wodnych na obszarach zurbanizowanych, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
4. R. Edel (2010, 2017), Odwodnienie dróg, WKŁ, Warszawa.
5. A. Kotowski (2011, 2015), Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów, Tom I i II. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa.
6. www.andrzejkotowski.pl/załączaniki/załącznik_108.pdf i inne 
7. J. Królikowska, A. Królikowski (2019): Wody opadowe. Odprowadzanie, Zagospodarowanie, Podczyszczanie i Wykorzystywanie., Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa
8. Maciej Rokiel (2014): Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli Grupa Medium Warszawa 2013, 150 s.
9. Maciej Rokiel (2019): Hydroizolacje w budownictwie, Grupa Medium Warszawa 2019, 1056 s

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada wiedzę na temat doboru systemów odwadniających i nawadniających

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu i ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka W02:

Posiada wiedzę na temat materiałów i urządzeń stosowanych w systemach odwadniająco-nawadniających

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu i ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, III.P7S_WG, P6U_W

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Posiada umiejętność opracowania projektu odwodnień i nawodnień na terenach zurbanizowanych

Weryfikacja:

Completion of the lecture and design exercises

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U02:

Posiada umiejętność eksploatacji systemów odwadniająco-nawadniających

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu i ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U06

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie i ma świadomość ważności aspektów działalności inżynierskiej i jej wpływu na środowisko naturalne

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu i ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR

Charakterystyka K02:

Posiada umiejętność pracy indywidualnej i odpowiedzialności za wykonywane zadania

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu i ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK