Nazwa przedmiotu:

Nawodnienia i odwodnienia

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski mgr inż. Marta Wiśniewska

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISITZ-ISP-4305

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 15 godzin, 
Projekt - 15 godzin, 
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 10
Przygotowanie do zaliczenia wykładów - 5 godzin 
Przygotowanie prezentacji na ćwiczenia - 5 godzin

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Hydrologia, Meteorologia

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką nawodnień i odwodnień terenów zurbanizowanych.

Treści kształcenia:

Wykład:
Podstawy, metody oraz cele nawodnień i odwodnień terenów zurbanizowanych. Kompleksowy charakter działań melioracyjnych.
Uzupełnianie niedoborów wody w glebie. Systemy nawadniające.
Odprowadzanie nadmiaru wody z terenów o różnych nawierzchniach. Odwadnianie dróg, ulic i placów, autostrad, zboczy kolejowych, lotnisk i in.
Ochrona środowiska wodno-gruntowego przed oddziaływaniem obiektów gospodarki odpadami (przesłony filtracyjne, system ujęcia odcieków, zbiorniki retencyjne, gospodarka odciekami).
Projekt:
Projekt przesłony filtracyjnej niecki składowiska.
Oszacowanie ilości wód odciekowych. Obliczenie pojemności zbiornika retencyjnego wód odciekowych. Przyjęcie konstrukcji zbiornika retencyjnego.
Projekt systemu ujęcia i odprowadzenia odcieków.
Opracowanie wytycznych dotyczących eksploatacji systemu odwodnienia niecki składowiska.

Metody oceny:

Wykład: 45% (zaliczenie)
Projekt: 55% (obrona)

Egzamin:

nie

Literatura:

1.	Edel R. (2017). Odwodnienie dróg. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
2.	Jarosz Z. (2010). Nowoczesne nawadnianie. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
3.	Prochal P. (1986). Podstawy melioracji rolnych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa.
4.	Sokołowski J., Żbikowski A. (2004). Odwodnienia budowlane i osiedlowe. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
5.	Szling Z., Pacześniak E. (2004). Odwodnienia budowli komunikacyjnych, OW PWr, Wrocław
6.	Słyś D. (2013). Zrównoważone systemy odwodnienia miast. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Student posiądzie wiedzę o metodach i technologiach używanych w nawodnieniach i odwodnieniach, w tym w obiektach gospodarki odpadami. 
Posiądzie również wiedzę o parametrach hydrologicznych (opad, odpływ), hydraulicznych oraz gruntowo-wodnych (wody gruntowe, filtracja) uwzględnianych w procesach odwadniania i nawadniania, a także o rodzajach drenaży używanych na składowiskach oraz materiałów geosyntetycznych.

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W15, IS_W19, IS_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Student posiądzie umiejętność wykonania projektu przesłony filtracyjnej niecki składowiska.
Posiądzie umiejętność dokonania bilansu wodnego składowiska oraz charakterystyki ilościowej i jakościowej odcieków składowiskowych, wraz z obliczeniem pojemności i przyjęcia konstrukcji zbiornika retencyjnego odcieków oraz wykonania projektu systemu ujęcia i odprowadzenia odcieków.
Będzie potrafił opracować wytyczne dotyczące eksploatacji systemu odwodnienia niecki składowiska.

Weryfikacja:

projekt zaliczeniowy

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U15, IS_U18, IS_U19, IS_U10, IS_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, P6U_U

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Student, pracując w grupie, wykona projekt według standardów prawnych, włączywszy ochronę praw autorskich. Wykaże się kreatywnością i umiejętnością rozszerzania swojej wiedzy.

Weryfikacja:

projekt zaliczeniowy

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02, IS_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR, I.P6S_KK