Nazwa przedmiotu:

Projektowanie urządzeń do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Justyna Walczak

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISGOD-MSP-1401

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Obecność na wykładach - 15h, obecność na ćwiczeniach projektowych - 30h, zapoznanie się z literaturą - 5h, przygotowanie projektu zespołowego i prezentacji - 10h, przygotowanie do kolokwium - 5h, opracowanie projektu, ćwiczeń lub zadań - 15h, przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie - 5h, Razem: 85h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.8

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami działania i projektowania wybranych elementów oczyszczalni ścieków wraz z przeróbką i unieszkodliwianiem osadów ściekowych.

Treści kształcenia:

Program wykładu:
Ilość i jakość powstających ścieków. Stężenia i ładunki zanieczyszczeń. Wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych
Mechaniczne oczyszczanie ścieków. Kraty, sita, piaskowniki, osadniki wstępne. Chemiczne oczyszczanie ścieków
Biologiczne oczyszczanie ścieków. Złoża biologiczne. Urządzenia osadu czynnego w układach przepływowych i sekwencyjnych. Osadniki wtórne.
Charakterystyka odcieków ze składowisk odpadów. Wpływ odcieków na reaktor biologiczny. Metody podczyszczania odcieków.
Ilości i charakterystyka osadów ściekowych.
Metody przeróbki i unieszkodliwiania. Zagęszczanie grawitacyjne i mechaniczne. Stabilizacja biologiczna i chemiczna. Odwadnianie mechaniczne.
Program ćwiczeń projektowych:
Sporządzenie bilansu ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń. Określenie wymaganej jakości ścieków oczyszczonych i wymaganej sprawności działania miejskiej oczyszczalni ścieków
Wpływ ścieków oczyszczonych na odbiornik
Określenie ilości odpadów powstających w części mechanicznej oczyszczalni ścieków. Projekt osadnika wstępnego. Określenie jakości ścieków po osadniku.
Projekt koncepcyjny części biologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków z zastosowaniem urządzeń osadu czynnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Bilans zużycia energii elektrycznej.
Obliczenia reaktora biologicznego zasilanego odciekami ze składowiska odpadów i/lub mieszaniną ścieków komunalnych z odciekami ze składowiska odpadów.
Projekt koncepcyjny zagospodarowania osadów ściekowych z uwzględnieniem ich zagęszczania, stabilizacji beztlenowej, mechanicznego odwadniania i higienizacji. Bilans zużycia energii elektrycznej.
Projekt koncepcyjny zagospodarowania osadów ściekowych z uwzględnieniem ich zagęszczania, stabilizacji tlenowej, mechanicznego odwadniania i higienizacji. Bilans zużycia energii elektrycznej.
Projekt koncepcyjny zagospodarowania osadów ściekowych z uwzględnieniem ich mechanicznego odwadniania i stabilizacji chemicznej. Bilans zużycia energii elektrycznej.
Praca w zespołach – porównanie wyników uzyskanych w projektach indywidualnych. Opracowanie i przedstawienie prezentacji. Dyskusja wyników.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładu: egzamin
Zaliczenie ćwiczeń projektowych: zaliczenie ćwiczeń projektowych, prezentacja zespołowa, obrona lub kolokwium

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Heidrich Z, Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków. Wyd. Seidel-Przywecki Warszawa 2015. 
2. Praca zbiorowa pod red. Dymaczewski Z. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 2011.
3. Bień J., Wystalska K.: Osady ściekowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011
4. Podedworna J. Umiejewska K.: Technologia osadów ściekowych. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2008.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Zna metody i nowe trendy oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju, w szczególności ochrony wód przed zanieczyszczeniem.

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Charakterystyka W02:

Zna przebieg procesów oczyszczania ścieków (mechanicznych, biologicznych i chemicznych)

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Charakterystyka W03:

Zna podstawowe krajowe i unijne  akty prawne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiorników naturalnych.

Weryfikacja:

Egzamin, projekt indywidualny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WK

Charakterystyka W04:

Zna główne urządzenia do prowadzenia procesów oczyszczania ścieków komunalnych, ich parametry techniczne i sposób ich interpretacji.

Weryfikacja:

Egzamin, projekt indywidualny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W11

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Dla przyjętych założeń potrafi zaprojektować układ technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych oraz przeróbki osadów ściekowych.

Weryfikacja:

Projekty indywidualne, Prezentacja zespołowa, Obrona lub Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U08, IS_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o, P7U_U

Charakterystyka U02:

Potrafi dokonać wariantowego doboru urządzeń na podstawie analizy porównawczej ich parametrów technicznych.

Weryfikacja:

Projekt zespołowy,
Prezentacja zespołowa,
Obrona lub Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U05, IS_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U03:

Potrafi wyznaczyć parametry eksploatacyjne urządzeń oraz  ocenić efektywność ich pracy.

Weryfikacja:

Projekty indywidualne, Prezentacja zespołowa, Obrona lub Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U04:

Potrafi opisać oraz zaprezentować i obronić przyjętą koncepcję własnego rozwiązania.

Weryfikacja:

Projekt zespołowy,
Prezentacja zespołowa

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Wykonując opracowanie zespołowe na bazie indywidualnych projektów członków zespołu ma świadomość odpowiedzialności za uzyskiwane przez siebie wyniki w kontekście końcowego odbioru i oceny wspólnego opracowania.

Weryfikacja:

Projekty indywidualne, projekt zespołowy, opracowanie zespołowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KR