Nazwa przedmiotu:

Systemy dyspozytorskie

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Łukasz Kotyński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISSCiG-MSP-3101

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 15h., laboratorium 15h, zajęcia komputerowe 15h, zapoznanie z literaturą 10h, przygotowanie do laboratoriów 15h, przygotowanie do zaliczenia wykładów 15h, przygotowanie do kolokwium 15h. Razem: 100h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 15h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej systemów sterowania i archiwizacji danych SCADA stosowanych do zarządzania sieciami płynowymi.

Treści kształcenia:

Funkcje systemów SCADA, ich architektura oraz rola w przedsiębiorstwie sieciowym. Elementy systemu SCADA. Rozwiązania sprzętowe w zakresie komputerów przemysłowych, sterowników programowalnych PLC, modułów I/O. Standardy komunikacyjne sieci przemysłowych. Przegląd systemów SCADA funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw sieciowych. Kierunki rozwoju systemów SCADA.

Metody oceny:

0,4*ocena z wykładów + 0,3*ocena z zajęć komputerowych + 0,3*ocena z laboratorium

Egzamin:

nie

Literatura:

[1] Jakuszewski R. - Programowanie systemów SCADA : Proficy HMI/SCADA - iFIX, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego,2006.
[2] Łukasik Z., Kuśmińska- Fijałkowska A. - Laboratorium automatyzacji i wizualizacji procesów, 2020

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka IS_W13:

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu systemów SCADA pozwalająca na określenie wymaganej funkcjonalności oraz dobór struktury systemu na potrzeby sterowanego obiektu w sieciach ciepłowniczych i gazowniczych

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka IS_W14:

Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie wpływu systemów SCADA na jakość i efektywność ekonomiczną zarządzania systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_WG, P7U_W, I.P7S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka IS_U04:

Potrafi samodzielnie z wykorzystaniem programów wspomagających określić odpowiednią strukturę systemu SCADA na potrzeby sterowanego obiektu.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka IS_U10:

Potrafi dobrać elementy systemu SCADA na potrzeby systemów ciepłowniczych i gazowniczych.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka IS_K01:

Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych. Potrafi zidentyfikować i wyeliminować zagrożenia wynikające z błędnie przeprowadzonych symulacji komputerowych.

Weryfikacja:

Rozmowa

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK