Nazwa przedmiotu:

Laboratorium maszyn i urzadzeń energetycznych 1

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jerzy Kuta

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Mechanika i Projektowanie Maszyn

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ZNS524

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych - 20 godz., w tym:
a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 18 godz.,
b) konsultacje - 2 godz.
2) Praca własna studenta - 9 godz., w tym:
a) przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych - 9 godz.
Razem: 29 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,7

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,5

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Kotły i wymienniki ciepła, Technologie energetyczne

Limit liczby studentów:

ni

Cel przedmiotu:

Nauczenie sposobu badania oraz tworzenia charakterystyk urządzeń wykorzystywanych w energetyce.
Nauczenie sposobu korzystania z systemów pomiarowo-kontrolnych,. Nauczenie sposobu sporządzania bilansu cieplnego kotła, badania promieniowania jądrowego.
Po zaliczeniu przedmiotu student będzie znał wpływ parametrów pomp, wentylatorów, sprężarek oraz sposobu ich sterowania na efektywność energetyczną, miejsca powstawania strat różnych rodzajów energii. Będzie potrafił sporządzić bilans kotła, wyznaczyć jego sprawność, skorzystać z urządzeń ochrony radiologicznej, zbadać poziom promieniowania jądrowego i ocenić jego wpływ na zdrowie

Treści kształcenia:

1. Badanie strumienicy
2. Badanie warunków pracy układu pomp
3. Pomiary przepływu
4. Akwizycja danych pomiarowych
5. Detekcja i pomiary promieniowania alfa, beta i gamma.
6. Badanie palnika gazowego, spalanie niskoemisyjne, analiza spalin
7. Bilans kotła gazowego w stanie quasi – ustalonym, odwadnianie systemów parowych
8. Badanie hałasu
9. Charakterystyki pompy wirowej

Metody oceny:

uczestnictwo w ćwiczeniach, sprawozdania pisemne

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Pomiary ilości oraz strumienia masy i objętości przepływających płynów. E. Pistun, J. Stańda
2. Pomiary cieplne w przemyśle, D. Taler, J. Sokołowski, PAK
3. Wstęp do Fizyki Jądrowej, A. Strzałkowski, PWN 
Dodatkowe literatura:
3. Katalogi firmowe pomp, wentylatorów, dmuchaw, sprężarek, przepływomierzy.
4. Materiały dostarczone przez wykładowcę

Witryna www przedmiotu:

http://estudia.meil.pw.edu.pl/

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNS524_W1:

Student zna zagadnienia obiegów cieplnych.

Weryfikacja:

Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.ZNS524_W1:

Student zna zagadnienia obiegów cieplnych.

Weryfikacja:

Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W04

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.ZNS524_W1:

Student zna zagadnienia obiegów cieplnych.

Weryfikacja:

Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.ZNS524_W2:

Student zna zagadnienia regulacji i sterowania urządzeń energetycznych.

Weryfikacja:

Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNS524_U1:

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment i poprawnie opracować wyniki.

Weryfikacja:

Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.ZNS524_U1:

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment i poprawnie opracować wyniki.

Weryfikacja:

Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.ZNS524_U1:

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment i poprawnie opracować wyniki.

Weryfikacja:

Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.ZNS524_K1:

Student potrafi pracować w grupie.

Weryfikacja:

Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.ZNS524_K1:

Student potrafi pracować w grupie.

Weryfikacja:

Ocena pracy studenta podczas wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: