Nazwa przedmiotu:

Wodociągi i Kanalizacje

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe

Kod przedmiotu:

1110-ISIKU-IZP-7302

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 24 godziny, Ćwiczenia projektowe - 16 godzin, Przygotowanie do zajęć projektowych - 20 godzin, Zapoznanie się z literaturą - 20 godzin, Przygotowanie i obrona projektu - 25 godzin, Przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie - 20 godzin. Razem - 125 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.5

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 24h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 16h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Mechanika płynów, Materiałoznawstwo, Geodezja inżynierska, Budownictwo i konstrukcje inżynierskie, Geometria wykreślna i grafika inżynierska.

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Poznanie zasad funkcjonowania, podstaw projektowania oraz budowy przewodów i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Poznanie zasad obliczania zapotrzebowania na wodę i ilości ścieków.

Treści kształcenia:

Program wykładu: Cele i zadania systemów wodociągowych. Schematy i elementy systemów wodociągowych. Zapotrzebowanie na wodę - cele, standardy, metody obliczania. Wielkość i zmienność zużycia wody. Prognozowanie zapotrzebowania na wodę. Sieci wodociągowe – rodzaje sieci, zasady trasowania i lokalizacji przewodów, podstawy obliczeń hydraulicznych, zasady wymiarowania przewodów i sieci wodociągowych.  Wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej. Rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne przewodów wodociągowych, podstawowe elementy wyposażenia technicznego sieci wodociągowych, zasady budowy sieci. Technologie budowy i renowacji przewodów wodociągowych.  Wymagania i badania przy odbiorze przewodów Zadania i elementy składowe kanalizacji. Rys historyczny. Klasyfikacja. Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków Bilanse ścieków i ładunków zanieczyszczeń. Zagłebienia i przykrycia kanałów. Rozmieszczenie i wzajemne usytuowanie uzbrojenia podziemnego Wytyczne techniczne projektowania sieci kanalizacyjnych Podstawy obliczeń hydraulicznych kanałów. Nomogramy i krzywe sprawności przekrojów.  
Program ćwiczeń projektowych: Obliczenie wielkości charakterystycznych zapotrzebowania na wodę – projekt P1W Projekt rozgałęzionego lub pierścieniowego układu sieci wodociągowej dla małej jednostki osadniczej lub osiedla – projekt P2W Bilans ilości ścieków dla jednostki osadniczej – projekt P1K Projekt fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami – projekt P1K

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu: Egzamin 
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych: Obecność na ćwiczeniach – zgodnie z programem studiów. Oddanie ćwiczeń projektowych i uzyskanie pozytywnych ocen z poszczególnych projektów cząstkowych P1W, P2W, P1K, P2K.

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Gabryszewski T. Wodociągi, PWN, Warszawa 1983.
2. Kwietniewski M., Osuch-Pajdzińska E, Olszewski W. Miszta-Kruk K.  Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza PW, Wyd. 5. Warszawa 2016.
3. Szpindor A., Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady, Warszawa 1998.
4. Poradnik Wodociagi i Kanalizacje Cz. I, Arkady, Warszawa 1991.
5. Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P., Kanalizacja – sieci i pompownie, Arkady, 1983. lub inne wydanie.
6. Kwietniewski M., Nowakowska-Błaszczyk A., Olszewski W., Ways M., Kanalizacja – materiały do projektowania, skrypt Politechniki Warszawskiej, 1985.
7. Imhoff K., Imhoff K.R., Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, 1996 lub inne wydanie.
8. Klepacka B. i inni, Wodociągi i Kanalizacja cz. 2 – Kanalizacja. Materiały pomocnicze do ćw. projektowych, skrypt Politechniki Białostockiej, 1999.
9. Heidrich Z., Wodociągi i kanalizacje, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1999
10. Korzeniewski W., Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2002

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Ma szczegółową wiedzę nt. przepływów w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, w podstawowych urządzeniach do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, wydajności ujęć wód podziemnych.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, oddanie i ewentualna obrona ćwiczeń projektowych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka W02:

Ma szczegółową wiedzę z zakresu projektowania i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, oddanie i ewentualna obrona ćwiczeń projektowych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Charakterystyka W03:

Posiada podstawową wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w wode i kanalizacji a w szczególności sieci i kanalizacyjnych.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, oddanie i ewentualna obrona ćwiczeń projektowych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi obliczyć zapotrzebowanie na wodę i bilans ścieków oraz dobrać średnicę przewodów wodociągowych , rozwiązać wysokościowo sieć kanalizacyjną.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, oddanie i ewentualna obrona ćwiczeń projektowych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U02:

Potrafi zaprojektować sieć wodociagową i sieć kanalizacyjną.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, oddanie i ewentualna obrona ćwiczeń projektowych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U03:

Potrafi ocenić prawidłowość działania i obliczyć parametry eksploatacyjne w sieciach i obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, oddanie i ewentualna obrona ćwiczeń projektowych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, oddanie i ewentualna obrona ćwiczeń projektowych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK

Charakterystyka K02:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów projektowania i budowy sieci i obiektów wodociagowych i kanalizacyjnych oraz skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, oddanie i ewentualna obrona ćwiczeń projektowych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR

Charakterystyka K03:

Ma swiadomosc koniecznosci dzialania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, oddanie i ewentualna obrona ćwiczeń projektowych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR