Nazwa przedmiotu:

Gospodarka Cieplna w Zakładach Przemysłowych

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Maciej Chorzelski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

grupa B

Kod przedmiotu:

1110-ISIKU-IZP-8404

Semestr nominalny:

8 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

8 wykłady
8 ćwiczenia projektowe
35 praca własna

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
„Rysunek Techniczny i Geometria Wykreślna” „Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska”, „Materiałoznawstwo”, „Wytrzymałość Materiałów i Mechanika Budowli” „Mechanika Płynów”. „Urzadzenia mechaniczne inżynierii komunalnej”, „Wymiana Ciepła”„Ogrzewnictwo”, „Ciepłownictwo”, "Wentylacja", „Podstawy automatyki procesów”, „Informatyka i programowanie”.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemami energetycznymi występującymi w zakładach przemysłowych I mediami (woda, para, sprężone powietrze, gaz, energia elektryczna; . Sposobami racjonalizacji pracy takich systemów z uwzględnieniem nowych rozwiązań technologicznych i uwarunkowań prawnych krajowych jak i unijnych.

Treści kształcenia:

Program wykładu Bloki tematyczne (treści): Zagadnienia ogólne gospodarowania energią w zakładach przemysłowych  . Racjonalizacja zużycia energii w zakładach przemysłowych. System elektroenergetyczny w zakładzie przemysłowym Woda w systemach ciepłowniczych, grzewczych i technologicznych Instalacje i układy parowe. Instalacje sprężonego powietrza. Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej   Układy gazu, układy wentylacji. Ochrona środowiska – emisje  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zakładach przemysłowych. Zaliczenie  Program ćwiczeń projektowych Bloki tematyczne (treści): Energochłonność polskiego przemysłu    Rodzaje źródeł ciepła i energii w zakładzie przemysłowym, sieci przesyłowe. Urządzenia technologiczne, odzysk ciepła, ogrzewanie i wentylacja obiektów przemysłowych. Woda w systemach ciepłowniczych, grzewczych i technologicznych. Układy produkcji ciepła i energii elektrycznej System elektroenergetyczny w zakładzie przemysłowym Sposoby magazynowania ciepła, W ramach projektu (praca zespołowa) dobór kotłów dla podanego układu technologicznego dla paliwa I I paliwa alternatywnego. Analiza kosztów instalacyjnych I eksploatacyjnych kotłowni. Analiza LCC proponowanych rozwiązań. Zaliczenie

Metody oceny:

Wykład: zaliczenie sprawdzianu obejmującego omawiane zagadnienia.  Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:  wykonanie i  obrona projektu (zespół) oraz prezentacja wybranego tematu. Ocena z proj. to średnia z projektu I prezentacji. Ocena końcowa to średnia z zaliczenia wykładów I z projektu.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Jedral-Efektywnie energetyczne układy pompowe- OWPW-2018;.2.  Świderski- Pump life cycle cost. Kompendium wiedzy o analizie LCC układów pompowych. 3. Czasopisma branżowe 4 Strony producentów pomp, wentylatorów, spreżarek, pomp ciepła, strony dostawców mediów (gaz, woda, energia elektryczna)-taryfy.5. Strony producentów paneli fotovoltaicznych, .źródeł światła, liczników ciepła, wodomierzy i przepływomierzy etc. Strony producentów kotłów na paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Materiały prowadzącego.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

Charakterystyki przedmiotowe
Profil ogólnoakademicki - wiedza
Charakterystyka W01: 
Posiada podstawową wiedzę o procesach cieplnych wykorzystywanych w zakładach przemysłowych Podstawowa wiedza o mediach w zakładach, taryfach I możliwości obniżania opłat za media, 
Weryfikacja: 
Zaliczenie wykładów, wykonanie i obrona zadań projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W14;                       IS_W15; 
Powiązane charakterystyki obszarowe: 
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Charakterystyka U01: 
Potrafi wykonać bilanse energetyczne wybranych procesów cieplnych w zakładach przemysłowych oraz ocenić ich wpływ na środowisko. Potrafi wykonac analizę LCC I na jej podstawie wybrać najlepsze rozwiązanie. 
Weryfikacja: 
Dyskusja w trakcie zajęć, obrona projektów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U03, IS_U05; IS_U06; IS_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: 
Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Charakterystyka K02: 
Ma świadomość wpływu procesów energetycznych wykorzystywanych w zakładach przemysłowych na ludzi i środowisko naturalne.
Weryfikacja: 
Dyskusja w trakcie zajęć, obrona projektów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K03; IS_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada podstawową wiedzę o procesach cieplnych wykorzystywanych w zakładach przemysłowych

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów, wykonanie i obrona zadań projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi wykonać bilanse energetyczne wybranych procesów cieplnych w zakładach przemysłowych oraz ocenić ich wpływ na środowisko.

Weryfikacja:

Dyskusja w trakcie zajęć, obrona projektów.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U09, IS_U03

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Ma świadomość wpływu procesów energetycznych wykorzystywanych w zakładach przemysłowych na ludzi i środowisko naturalne.

Weryfikacja:

Dyskusja w trakcie zajęć, obrona projektów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR