Nazwa przedmiotu:

Źródła ciepła

Koordynator przedmiotu:

Wykład: dr inż. Jarosław Olszak, Ćwiczenia: dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz, dr inż. Jarosław Olszak

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

grupa B

Kod przedmiotu:

1110-ISIKU-IZP-8407

Semestr nominalny:

8 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykłady: 16 h
ćwiczenia projektowe: 16 h
praca własna: 70 h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Termodynamika techniczna, Wymiana ciepła, Mechanika płynów, Materiałoznawstwo, Ogrzewnictwo, Niekonwencjonalne źródła energii.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy dotyczącej źródeł ciepła w obiektach komunalnych
Nabycie umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, związanych ze źródłami ciepła.

Treści kształcenia:

Wykłady
Podział i rola źródeł ciepła w systemach ciepłowniczych.
Kotły wodne: budowa, eksploatacja, osprzęt.
Technika kondensacyjna w ciepłownictwie.
Jakość wody w układach źródeł ciepła.
Pompy ciepła - zasada działania, dobór, eksploatacja.
Węzły ciepłownicze - zasada działania, dobór, eksploatacja.
Ćwiczenia projektowe:
Obliczenia i dobór urządzeń, wchodzących w skład układów technologicznych kotłowni (hydrauliczny, doprowadzania paliwa, odprowadzania spalin, automatyki)
Zapotrzebowania na paliwo, koszty paliwa, emisja zanieczyszczeń
Wykonanie schematów układów technologicznych kotłowni.

Metody oceny:

Wykład: pisemny egzamin
Ćwiczenia projektowe: wykonanie i obrona projektu
Ocena: Z = 0,6*P+0,4*W

Egzamin:

tak

Literatura:

Mizielińska K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. OWPW, Warszawa 2020
Praca zbiorowa: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. WNT, Warszawa 2007

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada znajomość procesów spalania, regulacji spalania i wpływu na emisje. Znajomość podstaw doboru kotłów ze względu na moc, paliwo, własności regulacyjne. Znajomość podstaw budowy kotłów i materiałów stosowanych do ich budowy. Znajomość podstaw eksploatacji kotłów. Wiedza o sprawność kotłów i możliwości jej podniesienia. Wiedza o możliwości modernizacji kotłów.

Weryfikacja:

zaliczenie egzaminu i wykonanie projektu, dyskusja

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W08, IS_W09, IS_W10, IS_W15, IS_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Posiada umiejętność konfiguracji kotłowni i doboru kotłów oraz obliczeń układów hydraulicznych kotłowni, doboru pomp oraz armatury. Posiada umiejętność projektowania układów doprowadzenia paliw ciekłych i gazowych oraz umiejętność projektowania układów odprowadzenia spalin. Posiada umiejętność projektowania układu wentylacji pomieszczeń kotłowni.

Weryfikacja:

zaliczenie egzaminu i wykonanie projektu, dyskusja

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U01, IS_U04, IS_U05, IS_U06, IS_U08, IS_U12, IS_U14, IS_U19

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, P6U_U

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę znajomości zagadnień związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem ciepła na potrzeby odbiorców. Ma świadomość rozwijania umiejętności związanych z projektowaniem układów grzewczych.

Weryfikacja:

zaliczenie egzaminu i wykonanie projektu, dyskusja

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K03, IS_K01, IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR, P6U_K, I.P6S_KK