Nazwa przedmiotu:

Systemy wentylacji i klimatyzacji

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Charkowska Anna dr inż. Grzegorz Kubicki

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISIKU-MZP-4304

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykłady: 16h, ćwiczenia audytoryjne: 8h, zapoznanie z literaturą: 11h, przygotowanie do kolokwium: 15h, przygotowanie do zajęć audytoryjnych: 10h, przygotowanie do zaliczenia wykładu: 15h. Razem: 75h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Wymiana ciepła, Mechanika płynów, Wentylacja i klimatyzacja

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Cel przedmiotu (streszczenie):
Student otrzymuje specjalistyczną wiedzę na temat  projektowania, wykonania, eksploatacji i oceny jakości pracy wybranych systemów  wentylacji i klimatyzacji.

Treści kształcenia:

Program wykładów:
Wybrane zagadnienia z projektowania, wykonania i eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:
•	wymagania formalno-prawne, rozwiązania i projektowanie systemów wentylacji i klimatyzacji w obiektach ochrony zdrowia;
•	wymagania formalno-prawne, rozwiązania i projektowanie systemów wentylacji i klimatyzacji w obiektach gastronomicznych, w tym w kuchni gorącej;
•	wymagania formalno-prawne, rozwiązania i projektowanie systemów wentylacji bytowej w garażach zamkniętych;
•	wymagania formalno-prawne, rozwiązania i projektowanie systemów wentylacji i klimatyzacji w halach basenowych;
•	wymagania formalno-prawne, techniczne i praktyczne dla systemów wentylacji pożarowej. 
Program ćwiczeń audytoryjnych
Przykłady obliczania i doboru wybranych elementów wykonawczych omawianych systemach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, przykłady projektowe w/w instalacji

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Pozytywna ocena z kolokwium 
Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych 
Pozytywna ocena z kolokwium 
Obecność

Egzamin:

nie

Literatura:

Aktualne akty prawne i normy
Charkowska A., Różycki A., Lenarski R, A. Sobierajska, Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wyd. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa; 2018
Jaskólski M., Micewicz Z., Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni, Wyd. MASTA, Gdańsk, 2000
Sabiniak H.G., Pietras M., Klimatyzacja obiektów basenowych, Politechnika Łódzka, Łódź, 2010
Pisarev V., Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni na wykresach i-x powietrza wilgotnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014
B. Mizieliński „Systemy oddymiania budynków” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,Warszawa1999
Mizieliński B, Kubicki G., Wentylacja pożarowa Oddymianie, WNT, Warszawa, 2013
Czasopisma branżowe:
Informacja INSTAL, Warszawa, ul. Ksawerów 21
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, SIGMA-NOT Sp. z o.o. Warszawa, ul Ratuszowa 11
Rynek Instalacyjny, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa, ul. Poligonowa 3
Chłodnictwo i Klimatyzacja, EURO-MEDIA Sp. z o.o. Warszawa ul. KEN 95
Ochrona Przeciw Pożarowa SITP Warszawa; ul Świętokrzyska 14 lok 134,
Safety & Fire Technology, CNBOP-PIB, Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Student zna  założenia projektowe wentylacji i klimatyzacji dla  omawianych obiektów;
zna zasady wyboru rodzajów urządzeń wentylacyjnych

Weryfikacja:

zaliczenie wykładu i ćwiczeń, dyskusja,

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W19, IS_W15, IS_W13, IS_W12, IS_W02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Student potrafi przygotować i przedstawić założenia projektowe wentylacji i klimatyzacji dla omawianych obiektów, 
potrafi dobrać właściwe urządzenia wentylacyjne i uzasadnić ich wybór

Weryfikacja:

zaliczenie wykładu i ćwiczeń, dyskusja,

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U18, IS_U13, IS_U06, IS_U05, IS_U04, IS_U20, IS_U19

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO, III.P7S_UW.o, P7U_U, I.P7S_UK, I.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Weryfikacja:

zaliczenie wykładu i ćwiczeń, dyskusja

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01, IS_K03, IS_K04, IS_K05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KR, I.P7S_KO