Nazwa przedmiotu:

Wodociągi i kanalizacja - projekt (IN1A_23_02_P)

Koordynator przedmiotu:

dr inż./ Maria Mikołajczyk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

IN1A_23_02_P

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Projekt: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15,   opracowanie pracy projektowej - 15, razem - 50

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Projekt- 20 h = 0,8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekt: liczba godzin według planu studiów - 20 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15,  opracowanie pracy projektowej - 15 h, razem - 50 h = 2,0 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 300h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

projekt: 10-15

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień dotyczących projektowania systemów kanalizacyjnych.

Treści kształcenia:

P1 - Projektowanie układu kanalizacji bytowo-gospodarczej dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców 30   50 tys.  (określenie ilości ścieków dla jednostki osadniczej, obliczenia wskaźników spływów ilości ścieków bytowo-gospodarczych dla poszczególnych terenów zagospodarowania jednostki osadniczej, układ sieci kanalizacyjnej bytowo-gospodarczej dla jednostki osadniczej, podział zlewni całkowitej jednostki osadniczej na zlewnie cząstkowe, obliczenia spływów odcinkowych dla układu sieci kanalizacyjnej bytowo-gospodarczej,  obliczenia przepływów miarodajnych w kanałach sieci, obliczania hydrauliczne sieci kanalizacyjnej bytowo-gospodarczej: dobór kanałów, określenie warunków przepływu, sprawdzenie przjętych ograniczeń, zagłębienie kanałów sieci kanalizacji bytowo-gospodarczej, obliczenia wysokościowe układu sieci kanalizacyjnej,  uzbrojenie sieci kanalizacyjnej -  dobór i rozmieszczanie, profile podłużne sieci kanlizacyjnej). Konsultacje - dyskusje. 
P2 - Projekt pompowni kanalizacyjnej (obliczeniowa wydajność pompowni, wyznaczenie średnic przewodów tłocznych,  wymagana wysokość podnoszenia, dobór pomp. dobór średnicy zbiornika pompowni, objętość retencyjna pompowni,  całkowita wysokość korpusu pompowni). Konsultacje - dyskusje.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu  jest  zaliczenie tematyki ćwiczeń projektowych polegające  na  wykonaniu, złożeniu i pozytywnej obronie projektów dotyczących zagadnień programowych(w oparciu o założenia wskazane przez prowadzącego przedmiot), do ostatniego dnia zajęć w semestrze.
Uwaga: przy ustalaniu ocen zaliczeń ćwiczeń projektowych uwzględniana jest frekwencja na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności).
W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i nie oddania projektów w terminie, możliwe jest wyznaczenie dodatkowego terminu po ustaleniu z prowadzącym zajęcia, bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Kwietniewski M. i in.:, Kanalizacja, Materiały pomocnicze
    do ćwiczeń. Oficyna Wyd. PW. Warszawa 1985.
2. Biedugnis S., Roman M., Ways M.: Zasady projektowania
    komunalnych sieci  wodociągowych. Podstawy 
    gospodarki wodno-ściekowej w miastach i osiedlach. 
    t.  4.1990 r.
3. Dolecka J. i in.: Wodociągi kanalizacja. Cz .II .
    Kanalizacja. Materiały pomocnicze do ćwiczeń.
    Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. Białystok, 1999.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W05_01:

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w kanalizacji. Potrafi wskazać nowe terendy w zakresie materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych.

Weryfikacja:

praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W07_01:

Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań stawianych w procesie projektowania sieci kanalizacyjnych.

Weryfikacja:

praca projektowa

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W08_01:

Zna podstawy prawne w zakresie układów kanakizacyjnych, ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących norm dotyczących kanalizacji.

Weryfikacja:

praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01:

Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i materiałów producentów dla potrzeb projektowania i dobierania urzadzeń w systemie kanalizacji.

Weryfikacja:

praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Charakterystyka U10_01:

Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemu projektowego z zakresu sieci kanalizacyjnej zidentyfikować oraz uwzględnić w rozwiązaniu powiązania z innymi elementami systemu, ze środowiskim -powiązania i interakcje w całym systemie.

Weryfikacja:

praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Charakterystyka U16_01:

Potrafi zaprojektować sieć kanalizacyjną wg  zadanych założeń projektowych.

Weryfikacja:

praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01:

Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie systemów kanalizacyjnych.

Weryfikacja:

praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK

Charakterystyka K03_01:

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przy rozwiązywaniu zadań projektowych i innych, w ramach tworzenia elementów układów kanalizacyjnych.

Weryfikacja:

Obserwacja pracy własnej studentów (P1-P2).

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K