Nazwa przedmiotu:

Urządzenia i konstrukcje mechaniczne

Koordynator przedmiotu:

dr inż Przemysław Trzciński/ adiunkt

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla specjalności (IB)

Kod przedmiotu:

BIS2A_18

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady 30h; 
zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 5h;                                 
przygotowanie do zaliczenia - 5h;                                                                                                   
Wykonanie projektu - 10h;  
Razem 50h = 2ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady  30h = 1,4 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15,

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z podstawową wiedzą na temat pomp oraz z ich zastosowaniami. Celem nauczania przedmiotu jest poznanie klasyfikacji, podstaw teoretycznych opisu działania, konstrukcji głównych zespołów oraz elementów pomp, które wywołują przepływ płynów i płynnych mieszanin oraz nabycie umiejętności stosowania wiedzy na ten temat. Dodatkowo celem jest zapoznanie z problemami związanymi z doborem i eksploatacją tych urządzeń w układach rurociągowych w różnych instalacjach.

Treści kształcenia:

W1 - Wstęp,
W2, W3, W4, W5, W6, W7:
własności cieczy,
parametry pomp,
podział pomp,
układy pompowe,
wielkości geometryczne i energetyczne,
całkowita energia właściwa cieczy,
praca własciwa pompy i wysokość podnoszenia,
zaburzenia przepływu w układach pompowych,
nadwyżki antykawitacyjne,
pompy wirowe,
zasada działania i podział pomp wirowych,
konstrukcje wirników oraz ich układy w pompach,
Podstawy teoretyczne pomp wirowych odśrodkowych,
Teoretyczna wysokość podnoszenia i praca właściwa pompy,
Wpływ kąta wylotu łopatki na teoretyczną wysokośc podnoszenia,
Współczynnik reakcyjności w pompach wirowych,
Rzeczywista wysokośc podnoszenia i rzeczywista wydajność,
Moc, sprawność i wyróżniki pomp,
Charakterystyki pomp i warunki ich pracy w układzie pompowym,
Punkt pracy pompy,
Współpraca pomp: równoległa i szeregowa,
Pole stosowalności pompy,
Regulacja wydajności pompy,
Przykłady budowy i zastosowania pomp wirowych,
W8 - Zaliczenie

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywne zaliczenie sprawdzianu pisemnego.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Jędral W. : ,,Pompy wirowe", PWN, Warszawa, 2001.          
2. Stępniewski M. : ,,Pompy", Wyd. 2 WNT, Warszawa, 1985.                                                                                      
3. Jackowski K., Jankowski Z., Jędral W. : ,,Układy pompowe", WPW, Warszawa, 1992.                                               
4.Mały Poradnik Mechanika, WNT, Warszawa, 1994.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_01:

Ma wiedzę w zakresie algebry i analizy matematycznej  potrzebną do rozwiązywania fizycznych zagadnień w mechanice płynów w maszynach wirowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny W-8

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_W01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o

Charakterystyka W01_02:

Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej przydatną do zrozumienia zjawisk mechaniki płynów występujących w maszynach wirowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny W-8

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_W01_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o

Charakterystyka W02_01:

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu mechaniki płynów niezbędną do zrozumienia zjawisk fizyko-chemicznych występujących podczas funkcjonowania maszyn wirowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny W-8

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_W02_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o

Charakterystyka W07_01:

Posiada wiedzę z zakresu rozwiązywania równań różniczkowych i całkowych, z fizyki obejmującej mechanikę płynów.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny W-8

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_W07_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01:

Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł w celu prawidłowej identyfikacji maszyn wirowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny W-8

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U

Charakterystyka U02_03:

Potrafi korzystać z programów dotyczących doborów pomp wirowych.

Weryfikacja:

Sprawdzian teoretyczny W-8

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U02_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO