Nazwa przedmiotu:

Procesy wymiany ciepła (BIN2A_09/02)

Koordynator przedmiotu:

dr hab.inż. /Dorota Bzowska/ starszy wykładowca

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla specjalności (IB)

Kod przedmiotu:

BIN2A_09/02

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 10h; 
Przygotowanie do zajęć 5h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h;
Przygotowanie do kolokwium 5h;
Razem 25h = 1ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 10h;  
Razem 10h = 0,4 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

Projekty: 10 - 15.

Cel przedmiotu:

Rozumie ustaloną i nieustaloną wymianę oraz złożone procesy wymiany ciepła a także szczególne przypadki procesów wymiany ciepła. Potrafi przeprowadzić obliczenia charakterystycznych parametrów wymienników ciepła.

Treści kształcenia:

W1. Opis nieustalonych procesów wymiany ciepła. 
W2.Wybrane zagadnienia nieustalonego przewodzenia ciepła.
W3. Elementy zagadnień teorii podobieństwa.
W4. Przejmowanie ciepła przy konwekcji swobodnej i wymuszonej. 
W5. Przejmowanie ciepła przy wrzeniu cieczy.
W6. Przejmowanie ciepła przy kondensacji pary.
W7. Przejmowanie ciepła przy opływie rur gładkich i ożebrowanych. 
W8. Właściwości fizyczne: wody, pary wodnej i powietrza.
W9. Złożona wymiana ciepła przez promieniowanie
W10. Założenia do projektowania wymienników ciepła

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z dwóch sprawdzianów z: wymiany ciepła i wymienników ciepła. W skład sprawdzianu wchodzi zadanie i pytania dotyczące treści przedmiotu. Obie części sprawdzianu oceniane są punktowo w skali od 0 do 100 (niezależnie zaliczyć trzeba każdą część). Przeliczanie punktów na oceny przebiega wg. schematu:
 5,0 –  91-100%, 4,5 –  81-90%, 4,0 –  71-80%, 3,5 –  61-70%, 3,0 –  51-60%, 2,0 –  0 -50%
Wyznaczane są konsultacje w uzgodnionych wcześniej terminach. Prowadzący ma kontakt e-mailowy ze studentami.

Egzamin:

nie

Literatura:

1) B.Staniszewski "Wymiana ciepła" WNT;                      
2) S. Wiśniewski, T.S. Wiśniewski: "Wymiana ciepła”, WNT; 
3) R. Domański, M. Jaworski, M.Rebow: „Wymiana ciepła, Termodynamika. Komputerowe bazy danych.”, Oficyna wyd.PW.                        
4) Klemm P. i In. Budownictwo ogólne, T. II  Fizyka budowli, Arkady, Warszawa 2005,

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01:

Ma szczegółową wiedzę z zakresu procesów wymiany ciepła.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_W02_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01:

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U

Charakterystyka U02_01:

Potrafi porozumiewać  się w środowisku inżynierskim przy użyciu różnych technik.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U02_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO

Charakterystyka U02_03:

Potrafi posługiwać się podstawowymi programami obliczeniowymi.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U02_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO

Charakterystyka U07_01:

Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla budowlanej działalności inżynierskiej. Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanego projektów. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U07_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW.o