Nazwa przedmiotu:

Metody komputerowe w instalacjach budowlanych - projekt

Koordynator przedmiotu:

dr inż./Sławomir Grabarczyk/adiunkt

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla specjalności (IB)

Kod przedmiotu:

BIN2A_11_P

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Projekt  - 20h, wykonanie prac projektowych - 55h; 
Razem - 75 godzin = 3 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Projekt - 20h; Razem 20h = 0,8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekt  - 20h, wykonanie prac projektowych - 55h; 
Razem - 75 godzin = 3 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 300h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska

Limit liczby studentów:

Projekty :10 – 15

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studenta w umiejętności pozwalające na realizację (przy pomocy komputera) zadań mających na celu wykorzystanie inżynierskiego oprogramowania komputerowego do opracowywania i wykonania obliczeń w zakresie projektu instalacji budowlanych, ich graficznego odwzorowania, a także doboru urządzeń i armatury instalacyjnej.

Treści kształcenia:

P1 - Obliczenia hydrauliczne i graficzne odwzorowanie instalacji ogrzewania powietrznego, grzejnikowego i  podłogowego;
P2 - Projekt obliczeń wymiennika do odzysku ciepła w systemie wentylacyjnym;
P3 - Obliczenia procesów klimatyzacyjnych na wykresie Molliera.

Metody oceny:

Zaliczenie części projektowej odbywa się na podstawie oceny zadań projektowych oraz ich obrony przez studenta. 
Warunkiem zaliczenia zajęć projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń projektowych. Zaliczenie zadania odbywa się na podstawie oddanego projektu. Ocena końcowa to średnia z ocen cząstkowych. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Dopuszcza się maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności na zajęciach – wymagane odpracowanie ćwiczenia.
Studenci którzy nie zaliczyli przedmiotu i uzyskali rejestrację na kolejny semestr, powinni zgłosić się do prowadzącego zajęcia na początku następnego semestru celem ustalenia terminu poprawy.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Instrukcje programów komputerowych.
2. Aktualnie obowiązujące akty prawne i normy.
3. Materiały i karty katalogowe producentów armatury, urządzeń i instalacji budowlanych.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U02_02:

Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków, do opracowania i prezentacji wykonanych projektów instalacji.

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P3)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U02_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO

Charakterystyka U02_03:

Potrafi posługiwać się podstawowymi programami obliczeniowymi w zakresie obliczeń instalacji budowlanych.

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P3)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U02_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO

Charakterystyka U05_01:

Potrafi samodzielnie uczyć się obsługi nowych programów komputerowych. Potrafi wyszukiwać informacje, niezbędne do realizacji zadań projektowych, nieomawianych w ramach zajęć wykładowych.

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P3)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U05_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UU

Charakterystyka U07_01:

Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanych projektów instalacji budowlanych. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków.

Weryfikacja:

Zadanie projektowe (P1-P3)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_U07_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW.o