Nazwa przedmiotu:

Instalacje elektryczne

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Dariusz Baczyński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe

Kod przedmiotu:

-

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

2 ECTS 
10h wykład + 10h laboratorium + 27h zajęcia własne studenta (przygotowanie do sprawdzianów, studia literaturowe, analizy różnych rozwiązań problemów, wykonanie przykładów, obliczeń i rysunków.) + 3h konsultacje = 50h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,92 ECTS: 
10h wykład + 10h laboratorium +3h konsultacje = 23h

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,5 ECTS: 
10h laboratorium + 27h zajęcia własne studenta (przygotowanie do sprawdzianów, studia literaturowe, analizy różnych rozwiązań problemów, wykonanie przykładów, obliczeń i rysunków.) + 3h konsultacje  = 40h

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Odbyty kurs „Elektrotechnika i elektronika”

Limit liczby studentów:

- od 25 osób do limitu miejsc w sali audytoryjnej (wykład)	 - od 25 osób do limitu miejsc w sali laboratoryjnej (laboratorium)

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego i instalacji elektrycznych. Cele te będą realizowane poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności w czasie zajęć o charakterze wykładowym oraz zajęć o charakterze projektowo-laboratoryjnym.

Treści kształcenia:

A. Wykład: 
1. Ochrona przeciwporażeniowa 
2. Elementy instalacji, sposoby układania przewodów i instalacje inteligentne.
3. Instalacje w budynkach i zakładach przemysłowych.
4. Dokumentacja techniczna. Ustalanie zapotrzebowania na moc i energię elektryczną.
5. Dobór przewodów i kabli. Zabezpieczenia. Łączniki.  Kompensacja mocy biernej, Ochrona przed przepięciami. 
B. Laboratorium:
1. Wyznaczenie obciążeń poszczególnych obwodów odbiorczych i rozdzielczych (siłowych i oświetleniowych)
2. Dobór przewodów i zabezpieczeń, dobór aparatury i osprzętu.
3. Weryfikacja spadków napięć, weryfikacja selektywności działania zabezpieczeń.
4. Weryfikacja ochrony przeciwporażeniowej. 
5. Weryfikacja warunków zwarciowych. 
6. Opracowanie dokumentacji projektu.

Metody oceny:

A. Wykład: 
1. Ocena formatywna: przeprowadzenie sprawdzianów weryfikujących wiedzę studentów
2. Ocena sumatywna : warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie min 15 pkt na 30.
C. Laboratorium:
1. Ocena formatywna: ocena poprawności sprawozdań z zajęć laboratoryjnych i zadań projektowych wykonanych przez studentów podczas zajęć. Ocenie podlega sposób przygotowania, sposób prezentacji, zawartość merytoryczna prezentacji, terminowość realizacji  
2. Ocena sumatywna: warunkiem zaliczenia części laboratoryjnej jest uzyskanie min 20 pkt na 40
E. Końcowa ocena z przedmiotu: Ocena ta jest ustalana w następują-cy sposób:
- do 35 pkt. – 2,0 (dwa),
- ponad 35 do 42 pkt. – 3,0 (trzy),
- ponad 42 do 49 pkt. – 3,5 (trzy i pół),
- ponad 49 do 56 pkt. – 4,0 (cztery),
- ponad 56 do 63 pkt. – 4,5 (cztery i pół),
- ponad 63 pkt. – 5 (pięć).

Egzamin:

nie

Literatura:

Obowiązkowa: 
1.	S. Niestępski S., Parol M., Pasternakiewicz J., Wiśniewski T.:2011 Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja. Wyd. 3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 
2.	Norma PN-HD 60364: Instalacje elektryczne niskiego napięcia (wybrane arkusze).
Uzupełniająca:
1.	Markiewicz H.: 2018 Instalacje elektryczne. Wyd. I, WN PWN, Warszawa. 
2.	Lejdy B.: 2015 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wyd. 4, WNT, Warszawa 
3.	Dołęga W., Kobusiński M.: 2009 Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych: zagadnienia wybrane. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka B1_W13:

absolwent zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

Weryfikacja:

przeprowadzenie sprawdzianów weryfikujących wiedzę studentów

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka B1_U22:

absolwent potrafi wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do rozwiazywania zadań i problemów

Weryfikacja:

ocena poprawności sprawozdań z zajęć laboratoryjnych i zadań projektowych wykonanych przez studentów podczas zajęć. Ocenie podlega sposób przygotowania, sposób prezentacji, zawartość merytoryczna prezentacji, terminowość realizacji

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka B1_U24:

absolwent potrafi dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania

Weryfikacja:

ocena poprawności sprawozdań z zajęć laboratoryjnych i zadań projektowych wykonanych przez studentów podczas zajęć. Ocenie podlega sposób przygotowania, sposób prezentacji, zawartość merytoryczna prezentacji, terminowość realizacji

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka B1_K01:

absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

Weryfikacja:

ocena poprawności sprawozdań z zajęć laboratoryjnych i zadań projektowych wykonanych przez studentów podczas zajęć. Ocenie podlega sposób przygotowania, sposób prezentacji, zawartość merytoryczna prezentacji, terminowość realizacji

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka B1_K02:

absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Weryfikacja:

ocena poprawności sprawozdań z zajęć laboratoryjnych i zadań projektowych wykonanych przez studentów podczas zajęć. Ocenie podlega sposób przygotowania, sposób prezentacji, zawartość merytoryczna prezentacji, terminowość realizacji

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe: