Nazwa przedmiotu:

Detekcja promieniowania elektromagnetycznego

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Leszek Wawrzyniuk

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Wariantowe

Kod przedmiotu:

DPE

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich (17h):
a) Wykład: 15h
b) Konsultacje: 2h
2) Liczba godzin pracy własnej studenta (6h): 
a) Przygotowanie do sprawdzianów: 6h
Razem: 23h (1 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich (17h):
a) Wykład: 15h
b) Konsultacje: 2h

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0 punktów ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Kurs inżynierski lub licencjacki fizyki, podstawy elektrodynamiki i fizyki ciała stałego

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Znajomość oddziaływania na materię i mechanizmów detekcji promieniowania elektromagnetycznego, właściwości różnych typów detektorów i zakresu ich zastosowania, techniki detekcji obrazu.

Treści kształcenia:

Wstęp. Promieniowanie elektromagnetyczne. Dualizm korpuskularno-falowy. Generacja i właściwości promieniowania elektromagnetycznego. Podstawowe wielkości i jednostki radiometryczne i fotometryczne.
Podstawy fizyczne detekcji promieniowania optycznego. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią (propagacja, transmisja, odbicie, pochłanianie, rozpraszanie). Detektory biologiczne, chemiczne (fotograficzne), elektroniczne (termiczne i fotonowe). Parametry, kryteria oceny i osiągi detektorów. Szumy.
Detektory termiczne. Termopary, detektory piroelektryczne, bolometry. 
Detektory fotonowe. Detektory fotoprzewodzące, fotowoltaiczne, fotoemisyjne. Detektory z supersieci i studni kwantowych. 
Układy chłodzenia detektorów. Układy kriogeniczne i elektryczne.
Zaawansowane metody detekcji. Detekcja sygnałów wolnozmiennych przez uśrednianie w czasie. Detekcja fazoczuła. Detekcja z synchronicznym całkowaniem sygnału. Detekcja koherentna.
Detektory polowe. PSD, fotolinijki, matryce detektorów.
Rejestracja obrazu (skanowanie, przetworniki i wzmacniacze obrazu, matryce CCD, CMOS).

Metody oceny:

Ocena z przedmiotu jest wystawiana na podstawie ocen z dwóch kolokwiów

Egzamin:

nie

Literatura:

Bielecki Z., Rogalski A.: Detekcja sygnałów optycznych, WNT 2001
Booth K., Hill S.: Optoelektronika, WKŁ 2001
Handbook of Optoelectronics, edited by J. P. Dakin, R. G. W. Brown, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017
Electro-optics handbook, edited by R. W. Waynant,  M. N. Ediger, McGraw-Hill, 2000
Katalogi producentów źródeł, przetworników i detektorów

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka DPE_2st_W01:

Znajomość mechanizmów oddziaływania z materią i detekcji promieniowania elektromagnetycznego.

Weryfikacja:

Zaliczenie kolokwiów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Charakterystyka DPE_2st_W02:

Znajomość technik wytwarzania i właściwości mikro- i nanosystemów optoelektronicznych

Weryfikacja:

Zaliczenie kolokwiów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Charakterystyka DPE_2st_W03:

Znajomość optoelektronicznych technik obrazowania

Weryfikacja:

Zaliczenie kolokwiów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o, III.P7S_WG, P7U_W

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka DPE_2st_K01:

Ma świadomość udziału technik detekcji promieniowania w obszarze ochrony środowiska i kształtowania dobrostanu życia człowieka

Weryfikacja:

Zaliczenie kolokwiów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KO, I.P7S_KR