Nazwa przedmiotu:

Projektowanie budynków według zasad zrównoważonego rozwoju BZ

Koordynator przedmiotu:

Arkadiusz Węglarz, Dr inż.,

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

1080-BUBZR-IZP-0602

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Razem 75 godz. = 3 ECTS: wykład 15 godz., ćwiczenia projektowe 20 godz., praca własna (samodzielne wykonanie projektu) 15 godz., konsultacje 5 godz., przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Razem 40 godz. = 2 ECTS: wykład 15 godz., projekt 20 godz.,
konsultacje 5 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Razem 35 godz. = 1,5 ECTS: ćwiczenia projektowe 20 h,
praca własna 15 h (samodzielne wykonanie projektu).

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 20h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień omawianych na przedmiocie Fizyka budowli 2.

Limit liczby studentów:

15

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie  studentów z metodami oceny i projektowania budynków według zasad zrównoważonego rozwoju.

Treści kształcenia:

1. Zagadnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej. Definicja zrównoważonego rozwoju. 
2. Odmaterializowanie produkcji i konsumpcji (Factor 4 i Factor 10). 
3. Recykling materiałów. Ograniczenie cyrkulacji węgla w przyrodzie. 
4. Przegląd uregulowań prawnych dotyczących zrównoważonego rozwoju w Budownictwie w Polsce i w Unii Europejskiej. 
5. Metody oceny oddziaływania budynku na środowisko. Zostaną omówione: Metoda LCA (Life Cycle Assessmnet), GBC 2000 (Green Building Challenge), Metoda E-audit. 
6. Ocena materiałów budowlanych w aspekcie oddziaływania na środowisko. Zostanie przedstawiona ocena wybranych procesów wytwarzania materiałów i elementów budowlanych. Zostaną omówione wskaźniki energochłonności skumulowanej dla wybranych materiałów budowlanych. 
7. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Analiza otoczenia budynku. System transportu i media. 
8. Przegląd technologii stosowanych w budownictwie w aspekcie oddziaływania na środowisko. Zostaną omówione i ocenione technologię stosowane w budownictwie w Polsce Jako kryteria oceny przyjęto: Trwałość , Energooszczędność, Ognioodporność, Akustyka, Czas budowy, Bezpieczeństwo zdrowotne – obiektów wznoszonych w danej technologii.
9. Analiza porównawcza, stopień wdrożenia energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań materiałowych i technologicznych w Polsce. 
10. Zasady projektowania energooszczędnych budynków. Zasada ciągłości tradycji i nowoczesności, Zasada integracji objętości brył budowlanych i minimalnej powierzchni chłodzącej, Zasada racjonalnego wykorzystania energii. 
11. Zasady projektowania ekologicznych budynków. Zasada racjonalnego wykorzystania w projektowaniu budynków energii odnawialnej i naturalnych systemów energetycznych, Zasada harmonii z naturą, czyli maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego budynku, Zasada minimalnej szkodliwości dla zdrowia ludzkiego i otoczenia. 
12. Wytyczne projektowania budynków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
13. Zasady projektowania budynków pasywnych. 
14. Usytuowanie budynku i wpływ otoczenia, możliwości zastosowania rozwiązań architektonicznych i technicznych umożliwiające pasywne ogrzewanie i ochronę przez przegrzewaniem pomieszczeń latem. 
15. Minimalizacja strat ciepła przez przenikanie przez przegrody: zewnętrzne ściany, stropy, połacie dachowe, okna i drzwi oraz połączenia wymienionych przegród budynku (izolacje cieplne, wyroby o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. energooszczędne elementy murowe, okna, szyby). 
16. Wentylacja i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Energooszczędne systemy grzewcze. 
Energooszczędne  oświetlenie.
17. Przykłady budynków energooszczędnych i pasywnych w krajach europejskich.

Metody oceny:

Wykonanie pracy projektowej polegającej na ocenie zużycia energii skumulowanej i emisji CO2 w cyklu życia domu jednorodzinnego zaproponowaniu rozwiązań modernizacyjnych i powtórnej jego ocenie. Ustna obrona projektu.

Egzamin:

tak

Literatura:

[1] Panek A., Suchecka M. Environmental friendly buildings and assessment methods, 50 Executive Committee Meeting of Energy Conservation in Buildings and Community Systems IEA, Technical Presentations, Kraków, November 2001. 
[2] Panek A., Budynek a środowisko w świetle Green Building Challenge 2002, Konferencja ITB Energooszczędne Budownictwo Mieszkaniowe, Mrągowo 2002.
[3] Panek A., Górzyński J., Wymagania stawiane budownictwu przyjaznemu dla środowiska na przykładzie konkursu Green Building Challange, Gospodarka Paliwami i Energią, marzec 1999.
[4] Pogorzelski J. A., Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków, Wydawnictwa ITB.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1:

Ma niezbędną wiedzę do zaprojektowania budynków spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju.

Weryfikacja:

Samodzielnie wykonany projekt modernizacji budynku, obrona, egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1:

Potrafi projektować budynki spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju.

Weryfikacja:

Samodzielnie wykonany projekt modernizacji budynku, obrona, egzamin pisemny.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U15, K1_U11

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K1:

Rozumie znaczenie i potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju.

Weryfikacja:

Samodzielnie wykonany projekt modernizacji budynku, obrona, egzamin pisemny.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K05, K1_K06, K1_K07

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KO, I.P6S_KK