Nazwa przedmiotu:

Budownictwo przemysłowe żelbetowe

Koordynator przedmiotu:

Marek Urbański, dr inż.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

1080-BUKBD-MSP-0409

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Razem 90 godz. = 3 ECTS: wykłady 15 godzin; ćwiczenia projektowe 30 godzin; zapoznanie z literaturą 15 godzin; wykonanie projektu 25 godzin; konsultacje, obrona projektu, zaliczenie wykładu 5 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Razem 60 godz. = 2,5 ECTS: wykład 15 godz.; ćwiczenia projektowe 30 godz.; konsultacje, obrona projektu, zaliczenie wykładu 15 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Razem 58 godz. = 2 ECTS: ćwiczenia projektowe 30 godz.; wykonanie projektu 25 godzin; konsultacje 3 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane jest zaliczenie podstawowego kursu konstrukcji betonowych, potrzebne podstawowe informacje o siłach przekrojowych w płytach, tarczach i powłokach.

Limit liczby studentów:

wg ustaleń Dziekanatu

Cel przedmiotu:

Przegląd żelbetowych budowli przemysłowych i opanowanie podstaw teoretycznych projektowania wybranych budowli przemysłowych.

Treści kształcenia:

Przegląd budownictwa przemysłowego żelbetowego. Wyszczególnienie zagadnień związanych z projektowaniem obiektów zaliczanych do obiektów budownictwa przemysłowego. Podział i charakterystyka budowli przemysłowych. Specyfika projektowania obiektów przemysłowych z uwagi na oddziaływania takie jak: działanie wysokich temperatur, obciążenia dynamiczne, drgania konstrukcji budowlanych, budynki i budowle na terenach górniczych, działanie wiatru na budowle wysokie i innych. Omówienie i porównanie norm PN-B oraz PN-EN wydanych w języku polskim i angielskim dotyczących ww zagadnień. 
Przykład obliczeniowy komina spalinowego żelbetowego lub/i fundamentu pod maszyny.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładu na podstawie sprawdzianu. Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego przez Studenta projektu zawierającego obliczenia i rysunki oraz obrony wykonanego projektu.

Egzamin:

nie

Literatura:

[1] Normy przedmiotowe PN-B oraz PN-EN dotyczące oddziaływań, obliczeń statycznych i projektowania oraz konstruowania; 
[2] Kobiak J., Stachurski W.: „Konstrukcje żelbetowe” cztery tomy, wydane w latach 1984- 1991, Arkady Warszawa (w szczególności tom. II);
[3] Lipiński J.: „Fundamenty pod maszyny” wyd.  Arkady, Warszawa 1985;
[4] Budownictwo betonowe, tom. XIII, rozdział 4 „Kominy przemysłowe”;
[5] Krall L.: „Elementy budownictwa przemysłowego”, wyd. PWN Warszawa 1974;
[6] Włodarczyk W., Kowalski A., Pietrzak K.: „Projektowanie wybranych konstrukcji przemysłowych”, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,  Warszawa 1995;
[7] Żurański J.A.: „Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji”, wyd. Arkady Warszawa 1978;
[8] Żurański J.A., Gaczek M.: „Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane według Eurokodu 1. Komentarze z przykładami obliczeń” wyd. ITB Warszawa 2011;
[9] Flaga A.: „Inżynieria wiatrowa” wyd. Arkady Warszawa 2008.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1:

.Zna zasady projektowania i analizy złożonych obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego.

Weryfikacja:

.Ocena merytoryczna na podstawie wykonanego projektu i jego obrony, sprawdzianów z wykładów.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K2_W17_KB, K2_W05, K2_W13, K2_W14_KB, K2_W16_KB, K2_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o, P7U_W, III.P7S_WG, I.P7S_WK

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1:

.Umie zaprojektować złożone elementy i wybrane konstrukcje betonowe budownictwa przemysłowego.

Weryfikacja:

Ocena merytoryczna na podstawie wykonanego projektu i jego obrony, sprawdzianów z wykładów.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U09, K2_U10, K2_U15_KB, K2_U17_KB, K2_U19_KB, K2_U20_KB, K2_U21_KB

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K1:

.Rozumie znaczenie odpowiedzialności w działalności inżynierskiej, w tym rzetelności przedstawianych wyników swoich prac i ich interpretacji.

Weryfikacja:

Ocena merytoryczna na podstawie wykonanego projektu i jego obrony, sprawdzianów z wykładów.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K2_K04, K2_K05, K2_K06, K2_K07, K2_K02, K2_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, P7U_K, I.P7S_KO