Nazwa przedmiotu:

Wentylacja i klimatyzacja II

Koordynator przedmiotu:

dr inż./Sławomir Grabarczyk/adiunkt

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla specjalności (IB)

Kod przedmiotu:

BIN2A_06

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady 20h; 
zapoznanie ze wskazaną literaturą 20h;
przygotowanie do kolokwium 10h;
Razem - 50 godzin = 2 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykład 20h; Razem 20h = 0,8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 300h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest edukacja w zakresie rozumienia procesów zachodzących w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Treści kształcenia:

W1 - Komfort cieplny w pomieszczeniach klimatyzowanych;
W2 - Wybrane zagadnienia rozdziału powietrza w pomieszczeniach; 
W3 - Efektywność odzyskiwania ciepła w systemach wentylacyjnych;
W4 - Tłumienie hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
W5 - Wentylacja naturalna w budynkach.

Metody oceny:

Zaliczenie części wykładowej odbędzie się na podstawie kolokwium przeprowadzonego na przedostatnich zajęciach w semestrze. Przewiduje się termin poprawkowy dla tego zaliczenia na ostatnich zajęciach w semestrze. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny. 
Przy zaliczeniu sprawdzianu z części wykładowej stosowana będzie następująca skala ocen przyporządkowana określonej procentowo ilości wiedzy:  5,0 – 91÷100%, 4,5 – 81÷90%, 4,0 – 71÷80%, 3,5 – 61÷70%, 3,0 – 51÷60%, 2,0 – 0÷50%.
Studenci którzy nie zaliczyli przedmiotu i uzyskali rejestrację na kolejny semestr, powinni zgłosić się do prowadzącego zajęcia na początku następnego semestru celem ustalenia terminu poprawy.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Pełech A., Wentylacja i klimatyzacja – podstawy, OWPWr, Wrocław 2008
2. Lipska B., Klimatyzacja. Ćwiczenia. WPŚ, Gliwice 1995
3. Rosiński M., Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
4. Recknael H., Sprenger E., Honmann W., Schramek E.R., Poradnik „Ogrzewnictwo Klimatyzacja Ciepła woda Chłodnictwo”, Omni Scala, Wrocław 2008
5. Aktualnie obowiązujące akty prawne i normy

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01:

Ma szczegółową wiedzę z zakresu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1-W5)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_W02_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o

Charakterystyka W06_02:

Ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania urządzeń i systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1-W5)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_W06_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01:

Ma wiadomość i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, wpływ funkcjonowania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na środowisko. Rozumie wpływ działalności inżynierskiej na zdrowie użytkowników budynków i ochronę środowiska.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1-W5)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B2A_K02_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR