Nazwa przedmiotu:

Podstawy technik badań urządzeń precyzyjnych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Maciej Bodnicki, dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

PTB

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz. w tym:
•	wykład: 15 godz.  
•	laboratorium: 15 godz.
•	konsultacje – 2 godz.
 2) Praca własna studenta -  25 godz. w tym:
•	przygotowanie do egzaminu – 8 godz.
•	opracowanie sprawozdań z ćwiczeń: 10 godz.
Razem: 50 (2 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 punkt ECTS - Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz. w tym:
•	wykład: 15 godz.  
•	laboratorium: 15 godz.
•	konsultacje – 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1 punkt ECTS - Liczba godzin bezpośrednich – 27 godz. w tym:
•	opracowanie sprawozdań z ćwiczeń: 10 godz.
•	laboratorium: 15 godz.
•	konsultacje – 2 godz

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość wybranych zagadnień z zakresu podstaw metrologii, podstaw konstrukcji urządzeń precyzyjnych, podstaw miernictwa elektrycznego, napędów elektrycznych

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Poznanie metodyki i zasad prowadzenia eksperymentu fizycznego wspomagającego prace inżynierskie. Umiejętność posługiwania się systemami pomiarowymi. Znajomość podstawowych technik  wyznaczania charakterystyk użytkowych wybranych podzespołów urządzeń precyzyjnych. Znajomość uniwersalnego oprogramowania systemów pomiarowych.

Treści kształcenia:

Obiekty badań i struktury stanowisk badawczych: zakres i specyfika badań sprzętu precyzyjnego i drobnego. Projektowanie struktury systemu pomiarowego. Elementy składowe systemu. Źródła informacji nt. komponentów systemów pomiarowych. Dokumenty normatywne. Metody wyznaczania charakterystyk statycznych i dynamicznych aktywatorów: wyznaczanie właściwości statycznych i dynamicznych silników skokowych, mikrosilników prądu stałego - o ruchu obrotowym i liniowym, elektromagnesów. Badania podzespołów transmisji mocy (sprzęgieł i przekładni) – badania dokładności kinematycznej i sprawności chwilowej. Metody bezczujnikowe: wyznaczanie charakterystyk mechanicznych na podstawie sygnałów elektrycznych. Metody bezkontaktowe – wykorzystanie kamer i przetworników optoelektronicznych. Metody fuzji danych z czujników, pomiary położenia kątowego obiektu w przestrzeni. 
Ćwiczenia laboratoryjne: bezczujnikowa metoda wyznaczania charakterystyk obciążeniowych mikrosilnika prądu stałego, charakterystyki dynamiczne elektromagnesu szybkiego działania, identyfikacja modelu momentomierza, badania dynamiki napędu z silnikiem skokowym.

Metody oceny:

punktacja z egzaminu (waga 0,6)  i 4 ćwiczeń lab. (waga 0,4)

Egzamin:

tak

Literatura:

Praca zbiorowa pod redakcją W. Jaszczuka: Mikrosilniki elektryczne. Badanie właściwości statycznych i dynamicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1991. 
Praca zbiorowa pod red. W. Oleksiuka: Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa, 1996. 
Rydzewski J.: Pomiary oscyloskopowe. WNT, Warszawa 1999 
Gajda J., Szyper M.: Modelowanie i badania symulacyjne systemów pomiarowych. Jartek, Kraków, 1998
Dokumentacja techniczna firm Tektronix, HP, Advantech, National Instruments 
Rak R.J.  Wirtualny przyrząd pomiarowy - realne narzędzie współczesnej metrologii, OWPW, Warszawa, 2003
Nawrocki W.: Sensory i systemy pomiarowe, WPP, Poznań, 2006

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka TBU_W01:

Zna metody wyznaczania właściwosci statycznych i dynamicznych elementów napędowych (mikrosilników o ruchu ciągłym i skokowych, siłowników liniowych)

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10, K_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka TBU_U01:

Umie wyznaczyć charakterystyki statyczne i dynamiczne mikrosilnika o ruchu ciągłym lub dyskretnym  i układu napędowego

Weryfikacja:

ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10, K_U11, K_U12, K_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UK

Charakterystyka TBU_U02:

Umie zastosować w praktyce układy akwizycji danych i sterowania elementami wykonawczymi stanowiskwczymi

Weryfikacja:

ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10, K_U22

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka TBU_K01:

Potrafi wykonywać ćwiczenia laboratoryjne i opracowywać wyniki pracując w zespole

Weryfikacja:

sprawozdanie z laboratorium, ocena przebiegu ćwiczenia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KO, I.P6S_KR