Nazwa przedmiotu:

Urządzenia i systemy fotoniczne

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Adam Styk, dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

USF

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba godzin bezpośrednich – 47 w tym:
•	wykład: 30 godz.
•	laboratorium: 15 godz.
•	konsultacje 2 godz.
Praca własna studenta – 40 godz. w tym:
•	przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.
•	przygotowanie do zajęć laboratoryjnych: 10 godz.
•	przygotowanie sprawozdań: 15 godz.
 Razem: 87 (3 punkty ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,5 punktu ECTS - Liczba godzin bezpośrednich – 47 w tym:
•	wykład: 30 godz.
•	laboratorium: 15 godz.
•	konsultacje 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,5 punktu ECTS – 42 godz., w tym:
•	przygotowanie do zajęć laboratoryjnych: 10 godz.
•	przygotowanie sprawozdań: 15 godz.
•	laboratorium: 15 godz.
•	konsultacje 2 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wiadomości objęte programem następujących  (lub ekwiwalentnych) przedmiotów: materiałoznawstwo optoelektroniczne, podstawy fotoniki, optyka  instrumentalna,   technika laserowa, podstawy techniki światłowodowej.

Limit liczby studentów:

24

Cel przedmiotu:

Poznanie najważniejszych urządzeń i systemów fotonicznych, ich podstawowych architektur oraz zasad projektowania.  Umiejętność doboru parametrów urządzeń, ich kalibracji i zestawiania systemów fotonicznych.

Treści kształcenia:

(W) Definicja i systematyka urządzeń i systemów fotonicznych (USF).  Miejsce USF we współczesnych zastosowaniach w technice, medycynie, telekomunikacji i przetwarzaniu informacji. Architektury urządzeń i systemów fotonicznych. Systematyka materiałów stosowanych w budowie urządzeń optoelektronicznych i fotonicznych. Podstawy urządzeń optoelektronicznych. Półprzewodnikowe wzmacniacze, źródła światła (LED, lasery, macierze laserów) i  detektory. Parametry katalogowe i kryteria doboru.  Mikrooptyka refrakcyjna: mikrosoczewki i macierze mikrosoczewek. Optyka binarna  i dyfrakcyjne elementy optyczne. Zasady projektowania dyfrakcyjnych elementów optycznych. Optyczne falowody i urządzenia optyki zintegrowanej. Urządzenia ciekłokrystaliczne, sprzęgacze, dzielniki wiązki, elementy elektrooptyczne  w urządzeniach z zastosowaniem mikrooptyki zintegrowanej. Połączenie optyki światłowodowej i falowodowej. Mikroobróbka powierzchniowa i objętościowa. Wybrane elementy i zespoły: mikrostoły i mikroławy optyczne, „lab-on-chip”, układy kaskadowe. Optyczne układy analogowe: analizatory widma i korelatory akustooptyczne, procesory obrazu. Perspektywy zastosowań urządzeń i systemów fotonicznych i kierunki ich rozwoju.
(L) Badanie modulatorów intensywnościowych i fazowych – modulatory elektooptyczne. Optyczne przetwarzanie informacji z wykorzystaniem przestrzennych modulatorów światła adresowanych elektrycznie. Badanie parametrów źródeł światła typu LED. Badanie parametrów mikrosystemów typu MEMS/MOEMS.

Metody oceny:

(W) Kolokwium 
(L)  Suma punktów za wejściówki i wykonanie ćwiczeń. 
Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest na podstawie średniej ważonej ocen z wykładu i laboratorium, przy czym wagi to odpowiednio: 0,7 oraz 0,3.

Egzamin:

nie

Literatura:

R. Jóźwicki, Podstawy inżynierii fotonicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki  Warszawskiej, Warszawa 2006
M.C. Gupta,  Handbook of Photonics, CRC Press, New York 1997
B.A.E. Saleh,  M.C. Teich,  Fundamentals of Photonics, J. Wiley & Sons, Inc. New York 1991
S. Sinzinger, J. Jahns: Microoptics, Wiley-VCH, Berlin 1999

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka 1st_mchtr_UiSF_w01:

Zna definicję i systematykę urządzeń i systemów fotonicznych oraz ich umiejscowienie we współczesnych zastosowaniach inżynierskich jak również kierunki ich rozwoju.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12, K_W17, K_W18

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Charakterystyka 1st_mchtr_UiSF_w02:

Zna podstawowe materiały wykorzystywane w budowie urządzeń i systemów fotonicznych

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Charakterystyka 1st_mchtr_UiSF_w03:

Zna podstawowe komponenty optoelektroniczne, mikrooptyczne, mikro-opto-elektro-mechaniczne pozwalające na budowę urządzeń i systemów fotonicznych

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11, K_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Charakterystyka 1st_mchtr_UiSF_w04:

Zna zagadnienia związane z niezawodnością i cyklem życia urządzeń i systemów fotonicznych

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, III.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka 1st_mchtr_UiSF_u01:

Potrafi zaprojektować i zmierzyć parametry optoelektronicznego systemu modulacji promieniowania

Weryfikacja:

ocena z ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07, K_U10, K_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka 1st_mchtr_UiSF_u02:

Potrafi zaprojektować układ opto-elektro-mechaniczny do generacji i wyświetlania hologramów generowanych komputerowo

Weryfikacja:

ocena z zaliczenia laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U22

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UW.o

Charakterystyka 1st_mchtr_UiSF_u03:

Potrafi wykorzystać techniki optyczne do charakteryzacji parametrów urządzenia fotonicznego i jego składowych

Weryfikacja:

ocena z laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12, K_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka 1st_mchtr_UiSF_k01:

Potrafi rozwiązywać zagadnienia inżynierskie zarówno w pojedynkę jak i w zespole

Weryfikacja:

ocena z laboratorium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KO, I.P6S_KR