Nazwa przedmiotu:

Konstrukcja układów optycznych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Arkadiusz Kuś

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 47 godz., w tym:
•	wykład 15 godz., 
•	projekt w laboratorium komputerowym 30 godz,
•	konsultacje – 2 godz.
2) Praca własna studenta: 50 godz., w tym:
•	przygotowanie do zajęć projektowych 10 godz,
•	przygotowywanie raportów, 10 godz,
•	wykonanie projektów indywidualnych i grupowych 20 godz.
•	przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie 10 
97 godzin – 4 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 punkty ECTS - Liczba godzin bezpośrednich – 47 godz., w tym:
•	wykład 15 godz., 
•	projekt w laboratorium komputerowym 30 godz,
•	konsultacje – 2 godz

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

3 punkty ECTS – 72 godz., w tym:
•	przygotowanie do zajęć projektowych 10 godz,
•	przygotowywanie raportów, 10 godz,
•	wykonanie projektów indywidualnych i grupowych 20 godz.
•	projekt w laboratorium komputerowym 30 godz,
•	konsultacje – 2 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy optyki, fotoniki, optyki instrumentalnej, optomechatroniki

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Zapoznanie się z typowym procesem projektowania układów optycznych. Praktyczne zapoznanie się z etapami: obliczeń wstępnych, analiz aberracyjnych, oceny jakości odwzorowania układu optycznego, wyznaczania tolerancji wykonawczych oraz zasad wykonania optycznej dokumentacji technicznej.

Treści kształcenia:

(W) Poznanie typowego procesu projektowania układów optycznych. Obliczenia wstępne. Podstawowe zależności wywodzące się z niezmienników: Abbego i Lagrangea-Helmholtza.  Metoda obliczeń wstępnych. Komputerowe wspomaganie obliczeń wstępnych – program GABAR. Aberracje układów optycznych. Klasyfikacja aberracji układów optycznych. Analizy aberracyjne. Wyznaczanie aberracji. Korekcja i optymalizacja aberracji. Optymalne krzywe aberracyjne. Komputerowe wspomaganie analiz aberracyjnych – program  OSLO. Ocena jakości odwzorowania układu optycznego. Kryteria oceny jakości odwzorowania układów optycznych: Rayleigha, Marechala, Hopkinsa. Liczba Strehla. Spot-diagram układu optycznego. Optyczne tolerancje wykonawcze. Tradycyjne zalecenia tolerancyjne. Statystyczna metoda wyznaczania tolerancji wykonawczych elementów optycznych. Tolerancje materiałowe i decentracji. Dokumentacja optyczna. Rysunki: schematu optycznego, elementów i zespołów. Normy europejskie.                              (P) Procedury biegu promienia w układzie optycznym. Wykorzystanie procedury przyosiowego biegu promienia do wyznaczania parametrów układu optycznego. Metoda obliczeń wstępnych. Obliczanie: rozkładu mocy w elementach złożonego układu optycznego, odległości między składnikami oraz gabarytów układu. Komputerowe wspomaganie obliczeń wstępnych. Zapoznanie się z programem GABAR. Dobór podzespołów złożonego układu optycznego. Zasada doboru podzespołów układu optycznego. Warunki pracy układu optycznego. Kolektyw. Przegląd podzespołów układu optycznego. Katalogi układów. Przegląd podzespołów układu optycznego: parametry, typowe rozwiązania. Analizy aberracyjne. Obliczanie i analiza aberracji układu optycznego. Optymalizacja aberracji. Analiza stanu korekcji aberracji. Wybór właściwego kryterium oceny jakości. Wyznaczanie tolerancji wykonawczych elementów optycznych. Wykonywanie dokumentacji optycznej.

Metody oceny:

Wykład – dwa kolokwia. Zajęcia projektowe składają się z pięciu zadań projektowych. Ocena z ćwieczeń projektowych jest średnią z ocen poszczególnych projektów. Przy wystawieniu oceny z pojedynczego projektu brane jest pod uwagę: aktywność podczas realizacji zadań projektowych, zawartość mertutoryczna sprawozdania z projektu.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. M. Leśniewski – Projektowanie układów optycznych, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990
2. T. Kryszczyński, M. Leśniewski – Method of the initial optical design and its realization, Proc. SPIE v.5954, 2005, pp.595411-1,595411-12
3. Instrukcja użytkowania programu OSLO
4. Instrukcja użytkowania programu GABAR
5. W. Smith – Modern Lens Design, McGraw-Hill Inc., New York 1992

Witryna www przedmiotu:

http://zif.mchtr.pw.edu.pl/

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka KUO_W01:

ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania układów optycznych

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W13, K_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Charakterystyka KUO_W02:

ma podstawową wiedzę z zakresu oceny układów optycznych

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka KUO_W03:

ma praktyczną wiedzę z zakresu projektowania układów optycznych

Weryfikacja:

projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W12, K_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, III.P6S_WG, P6U_W

Charakterystyka KUO_W04:

Ma praktyczną wiedzę z zakresu dokumentowania złożonych ukławów optycznych

Weryfikacja:

projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W12, K_W13, K_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka KUO_U01:

potrafi zaprojektować i ocenić prosty układ optyczny

Weryfikacja:

projekt i kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U22, K_U23, K_U07, K_U08, K_U21

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, P6U_U

Charakterystyka KUO_U02:

Potrafi dobrac komponenty układu optycznego

Weryfikacja:

projekt i kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07, K_U08, K_U21, K_U22, K_U23

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KUO_K02:

potrafi pracować w grupie

Weryfikacja:

projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KO, I.P6S_KR