Nazwa przedmiotu:

Podstawy elektroenergetyki

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Piotr Kapler

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe

Kod przedmiotu:

-

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

3 ECTS
18h wykład + 18h laboratorium + 10h studium literatury + 14h przygotowanie do egzaminu + 10h przygotowanie do laboratorium +5h konsultacji = 75h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,64 ECTS
18h wykład + 18h laboratorium + 5h konsultacji = 41h

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2,28 ECTS
18h laboratorium + 10h studium literatury + 14h przygotowanie do egzaminu + 10h przygotowanie do laboratorium +5h konsultacji = 57h

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych praw fizyki i matematyki

Limit liczby studentów:

- od 25 osób do limitu miejsc w sali audytoryjnej (wykład)	 - od 25 osób do limitu miejsc w sali laboratoryjnej (laboratorium)

Cel przedmiotu:

Przekazanie informacji na temat podstawowych zagadnień dotyczących elektroenergetyki i systemów elektroenergetycznych. Umiejscowienie roli elektroenergetyki w procesie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.

Treści kształcenia:

A. Wykład: 
1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z elektroenergetyką
2. Podstawy pracy systemu elektroenergetycznego
3. Moc i energia w systemie elektroenergetycznym
4. Wytwarzanie energii elektrycznej i rynek energii elektrycznej
5. Odnawialne źródła energii elektrycznej
6. Elektroenergetyczne sieci przesyłowe
7. Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze
8. Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
9. Urządzenia zabezpieczające w elektroenergetyce
10. Zwarcia w systemach elektroenergetycznych
11. Jakość energii elektrycznej 
12. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność systemu elektroenergetycznego
13. System elektroenergetyczny jako infrastruktura krytyczna
14. Potencjalne zagrożenia w zarządzaniu pracą systemu elektroenergetycznego i sposoby przeciwdziałania im
15. Przyszłe kierunki rozwoju systemu elektroenergetycznego – korzyści i możliwe niebezpieczeństwa
C. Laboratorium:
1. Wprowadzenie, podział na zespoły, regulamin, BHP, omówienie ćwiczeń
2. Badanie środków ochrony przeciwporażeniowej 
3. Praca generatora synchronicznego w systemie elektroenergetycznym
4. Zaliczenie 
5. Kompensacja mocy biernej
6. Praca generatora synchronicznego w systemie elektroenergetycznym I prądy zwarciowe
7. Zaliczenie
8. Wyznaczanie rozpływów mocy
9. Wyznaczanie prądów zwarciowych
10. Zaliczenie
11. Ćwiczenie rachunkowe (Badanie niezawodności systemu elektroenergetycznego)
12. Ćwiczenie rachunkowe (Generacja energii elektrycznej z turbiny wiatrowej) 
13. Zaliczenie 
14. Odrabianie zaległych ćwiczeń
15. Poprawa zaliczeń / sprawozdań, ustalenie oceny końcowej z laboratorium

Metody oceny:

A. Wykład: 
1. Ocena formatywna: egzamin pisemny
2. Ocena sumatywna : punkty z egzaminu pisemnego (od 0 do 60 punktów)
C. Laboratorium:
1. Ocena formatywna: punkty za sprawozdanie z ćwiczenia (od 0 do 2 punktów) i punkty za zaliczenie pisemne ćwiczenia (od 0 do 8 punktów). W efekcie, za każde ćwiczenie można dostać od 0 do 10 punktów.
2. Ocena sumatywna: suma punktów za wszystkie ćwiczenia (od 0 do 80 punktów) podzielona przez 2
E. Końcowa ocena z przedmiotu: suma punktów za wykład i za laboratorium (od 0 do 100 punktów) wyznacza końcową ocenę z przedmiotu.

Egzamin:

tak

Literatura:

Obowiązkowa: 
1.	Bernas S.: 1986 Systemy elektroenergetyczne. Wyd. 2, Warszawa: WNT
2.	Żmuda K.: 2016 Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładami, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej
3.	Praca zbiorowa:2003 Laboratorium podstaw elektroenergetyki, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
4.	Paska J.: 2018 Wytwarzanie energii elektrycznej, Wyd. 2, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
5.	Paska J.: 2005 Niezawodność systemów elektroenergetycznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
6.	Kujszczyk S. red. 2004 Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. Tom 1 i 2. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 
Uzupełniająca:
1.	Markiewicz H.: 2018 Instalacje elektryczne. Wyd. I, Warszawa: PWN
2.	Niestępski S., Parol M., Pasternakiewicz J., Wiśniewski T.: 2011 Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja. Wyd. 3, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 
3.	Machowski J. , Lubośny Z.: 2018 Stabilność systemu elektroenergetycznego, Warszawa: WNT
4.	H. Markiewicz H.: 2017 Bezpieczeństwo w elektroenergetyce, wyd. 3, Warszawa: PWN, 
5.	Kremens Z., Sobierajski M.: 1996 Analiza systemów elektroenergetycznych, Warszawa: WNT,

Witryna www przedmiotu:

www.olaf.wz.pw.edu.pl

Uwagi:

Udział w wykładzie jest nieobowiązkowy. Udział w laboratorium jest obowiązkowy i wymaga rozliczenia się ze wszystkich ćwiczeń – oddania wszystkich sprawozdań i napisania wszystkich zaliczeń

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka B1_W09:

Absolwent zna w zaawansowanym stopniu teorię oraz ogólną metodologię badań w zakresie zastosowań narzędzi informatycznych w zarządzaniu i zapewnianiu bezpieczeństwa infrastrukturze krytycznej, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w śro-dowisku sieciowym

Weryfikacja:

Egzamin pisemny z wykładu i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka B1_W13:

Absolwent zna podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

Weryfikacja:

Egzamin pisemny z wykładu i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka B1_U16:

Absolwent umie komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych i zarządzania

Weryfikacja:

Egzamin pisemny z wykładu i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka B1_U24:

Absolwent umie dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania

Weryfikacja:

Egzamin pisemny z wykładu i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka B1_K02:

Absolwent jest zdolny do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Weryfikacja:

Egzamin pisemny z wykładu i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka B1_K03:

Absolwent jest zdolny do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

Weryfikacja:

Egzamin pisemny z wykładu i zaliczenia ćwiczeń labo-ratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe: