Nazwa przedmiotu:

Współczesne Metody Akumulacji Energii

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Maciej Jaworski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

ML.NS732

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych - 30 - udział w wykładach.
2) Praca własna studenta - 25 godz., w tym:
a) przygotowanie prezentacji na zadany temat - 15 godz.,
b) przygotowanie do kolokwiów - 10 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,2  punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 30 - udział w wykładach.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0,6 punktu ECTS - przygotowanie prezentacji na zadany temat - 15 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Przedmioty prerekwizyty: "Termodynamika I", "Wymiana Ciepła I", "Odnawialne Źródła Energii".

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z różnymi technikami magazynowania energii. Przedstawienie szczegółowych właściwości poszczególnych technologii magazynowania energii w kontekście formy gromadzonej energii, jej źródła, celu realizacji tego procesu (ogólnie ze względu na miejsce modułu akumulacji energii w systemie energetycznym).

Treści kształcenia:

Wprowadzenie: wpływ magazynowania energii na efektywność procesów konwersji energii od źródła do odbiorcy. Miejsce magazynu energii w różnych systemach energetycznych. Klasyfikacja technik magazynowania energii. Magazynowanie ciepła. Magazynowanie długoterminowe (UTES), magazynowanie w cyklu dobowym i godzinowym (krótkoterminowe). Magazynowanie z wykorzystaniem ciepa właściwego oraz materiałów zmiennofazowych PCM. Zastosowanie materiałów zmiennofazowych w budownictwie. Zastosowania specjalne materiałów PCM (stabilizacja temperatury). Magazynowanie ciepła z wykorzystaniem reakcji chemicznych i procesów sorpcyjnych. Magazynowanie energii w postaci energii mechanicznej: elektrownie szczytowo-pompowe, sprężone powietrze(CAES), koła zamachowe. Magazynowanie energii w procesach elektrochemicznych i elektromagnetycznych (baterie, akumulatory, superkondensatory, nadprzewodzące obwody elektromagnetyczne). Produkcja i magazynowanie wodoru. Ogniwa paliwowe.

Metody oceny:

Dwa kolokwia (80%), prezentacja na zadany temat (20%).

Egzamin:

nie

Literatura:

1) R.Domański: Magazynowanie energii. WNT, Warszawa 1990. 
2) Czasopisma naukowe dostępne na stronie www.bg.pw.edu.pl (Biblioteka Główna PW). 
3) Materiały przygotowane przez wykładowcę udostępniane na stronie www.itc.pw.edu.pl.

Witryna www przedmiotu:

www.itc.pw.edu.pl

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS732_W01:

Rozumie rolę akumulacji energii w złożonych systemach energetycznych oraz wpływ akumulacji energii na efektywność gospodarowanie zasobami energii.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS732_W01:

Rozumie rolę akumulacji energii w złożonych systemach energetycznych oraz wpływ akumulacji energii na efektywność gospodarowanie zasobami energii.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W25

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS732_W02:

Zna techniki magazynowania energii oraz ich zastosowania w zależności od postaci magazynowanej energii, rodzaju źródła oraz potrzeb u odbiorcy.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS732_W02:

Zna techniki magazynowania energii oraz ich zastosowania w zależności od postaci magazynowanej energii, rodzaju źródła oraz potrzeb u odbiorcy.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS732_W03:

Posiada wiedzę na temat metod akumulacji ciepła w różnych cyklach (krótko- i długoterminowe) jak również z wykorzystaniem materiałów akumulacyjnych o różnych właściwościach (w tym materiałów PCM).

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS732_W03:

Posiada wiedzę na temat metod akumulacji ciepła w różnych cyklach (krótko- i długoterminowe) jak również z wykorzystaniem materiałów akumulacyjnych o różnych właściwościach (w tym materiałów PCM).

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS732_W04:

Rozumie istotę akumulacji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii mechanicznej w elektrowniach szczytowo-pompowych, elektrowniach z magazynem sprężonego powietrza (CAES) oraz z kołami zamachowymi.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS732_W05:

Posiada wiedzę na temat zasad działania akumulatorów elektrycznych różnych typów oraz ich parametry istotne z punktu widzenia oceny efektywności akumulacji energii. Zna zasadę działania superkondensatorów i nadprzewodzących obwodów elektromagnetycznych.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W23

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS732_W06:

Rozumie zasadę akumulacji energii w procesach produkcji i magazynowania wodoru. Zna zasadę działania ogniw paliwowych.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W23

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS732_W06:

Rozumie zasadę akumulacji energii w procesach produkcji i magazynowania wodoru. Zna zasadę działania ogniw paliwowych.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W25

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS732_U01:

Potrafi dobrać odpowiednią technologię magazynowania energii do określonego systemu energetycznego (źródło-odbiorca).

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U28

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS732_U02:

Potrafi wykonać wstępny projekt magazynu ciepła - dobór materiału akumulującego (PCM), ogólne obliczenia bilansowe.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS732_U02:

Potrafi wykonać wstępny projekt magazynu ciepła - dobór materiału akumulującego (PCM), ogólne obliczenia bilansowe.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U23

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS732_U03:

Na podstawie literatury fachowej (publikacje w czasopismach naukowych) potrafi przygotować syntetyczną prezentację na zadany temat z zakresu metod i zastosowań akumulacji energii.

Weryfikacja:

Praca własna - prezentacja na zadany temat.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS732_U03:

Na podstawie literatury fachowej (publikacje w czasopismach naukowych) potrafi przygotować syntetyczną prezentację na zadany temat z zakresu metod i zastosowań akumulacji energii.

Weryfikacja:

Praca własna - prezentacja na zadany temat.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U04

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS732_U03:

Na podstawie literatury fachowej (publikacje w czasopismach naukowych) potrafi przygotować syntetyczną prezentację na zadany temat z zakresu metod i zastosowań akumulacji energii.

Weryfikacja:

Praca własna - prezentacja na zadany temat.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe: