Nazwa przedmiotu:

Węzły ciepłownicze

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Wiesław Szadkowski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralna

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-7402

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 30 godzin. Zajęcia projektowe 15 godzin. Przygotowanie do zajęć projektowych 15 godzin. Zapoznanie się z literaturą i normami 10 godzin. Wykonanie projektu, obliczeń, rysunków, schematów i obliczeń 15 godzin. Złożenie projektu i zaliczenia 15 godzin. Przygotowanie się do zaliczenia, obecność na zaliczeniu 10 godzin. Konsultacje 10 godzin. Razem: 120 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Materiałoznawstwo, Mechanika płynów, Wymiana ciepła, Podstawy konstrukcji mechanicznych, Ogrzewnictwo

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przekazanie podstaw teoretycznych i wiedzy praktycznej o funkcjonowaniu węzłów ciepłowniczych jako jednego z elementów systemów ciepłowniczych. 
Wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania obliczeń i projektowania podstawowych elementów węzłów ciepłowniczych, umiejętność doboru wymienników ciepła, automatyki, pomp obiegowych i cyrkulacyjnych, naczyń wzbiorczych, sposobów regulacjiparametrów pracy węzłów, zadań i funkcji węzłów ciepłowniczych.

Treści kształcenia:

Wykłady
1.Klasyfikacja i charakterystyka podstawowych typów węzłów ciepłowniczych. Węzły bezpośredniego połączenia (z transformacją i bez transformacji parametrów). 
2.Węzły wymiennikowe jednofunkcyjne i wielofunkcyjne. Mieszane układy węzłów ciepłowniczych. 
3.Dobór elementów składowych węzłów. Dobór średnic rurociągów, obliczanie przepływów charakterystycznych dla wymiarowania wymienników c.w.u., dobór zasobników i stabilizatorów temperatury ciepłej wody. 
4.Dobór elementów składowych węzłów. Dobór pomp, wymienników ciepła oraz elementów zabezpieczających, uzupełniających i stabilizujących ciśnienie. 
5.Pomiary i automatyczna regulacja parametrów w węzłach ciepłowniczych. 
6.Podstawowe rodzaje urządzeń pomiarowych i zasady ich doboru. 
7.Pomiary: temperatury, ciśnienia, przepływu i zużycia ciepła. 
8.Regulacja: temperatury, ciśnienia i różnicy ciśnień oraz przepływu. 
9.Wybrane zagadnienia projektowania węzłów ciepłowniczych. Wybór typu węzła, schematu ideowego, określenie zapotrzebowania mocy cieplnej. 
10.Wykres regulacyjny i parametry obliczeniowe węzła cieplnego. 
11.Wykorzystanie pojemności cieplnej budynków. Elementy pojemnościowe w układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
12.Ekstremalne i obliczeniowe warunki pracy węzła cieplnego. 
13.Lokalizacja elementów regulacyjnych i pomiarowych. Połączenia układów: zabezpieczających, uzupełniających i stabilizujących ciśnienie. 
14.Wymiarowanie hydrauliczne, stabilizacja hydraulicznych warunków pracy węzłów ciepłowniczych. 
15.Wybrane aspekty współpracy węzła cieplnego z siecią. Zdalne sterowanie i pomiary w węzłach ciepłowniczych. 
16. Wymagania dla: instalacji wewnętrznych zasilanych z węzłów, budowlane dla pomieszczeń węzłów ciepłowniczych.
Ćwiczenia projektowe
1. Zakres projektu budowlanego i wykonawczego węzła ciepłowniczego. Wydanie tematów projektów. 
2.Komputerowe wspomaganie projektowania węzłów ciepłowniczych. 
3.Węzeł bezpośredniego połączenia bez transformacji parametrów. 
4.Jednofunkcyjna stacja zmieszania pompowego. 
5.Stacja zmieszania pompowego z jednostopniowym przygotowywaniem ciepłej wody. 
6.Węzeł wymiennikowy jednofunkcyjny. 
7.Węzeł wymiennikowy z jednostopniowym przygotowywaniem ciepłej wody. 
8.Węzeł wymiennikowy z dwustopniowym przygotowywaniem ciepłej wody. 
9.Wycieczka do wybranych typowych węzłów ciepłowniczych na terenie PW. 
10.Obliczenia hydrauliczne układu pompowego. 
11.Dobór naczyń zamkniętych stabilizujących ciśnienie. 
12.Dobór wymienników. 
13.Dobór pomp: obiegowych i cyrkulacyjnych. 
14.Dobór przewodów, armatury, układów regulacyjnych automatyki pogodowej. 
15.Wykonanie rysunku projektowanego węzła. Obrona projektu.

Metody oceny:

Wykład - zaliczenie części teoretycznej na podstawie dwóch sprawdzianów pisemnych. 
Z każdego sprawdzianu student powinien uzyskać minimum oceną dostateczną.
Ocena końcowa wykładu: średnia arytmetyczna ocen uzyskanych ze sprawdzianów.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych - wykonanie i obrona projektu węzła ciepłowniczego. Uzyskanie z projektu minimum oceny dostatecznej.
Ocena końcowa przedmiotu: średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z zaliczenia wykładu i zaliczenia ćwiczeń projektowych.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Kazimierz Żarski „Węzły cieplne  w miejskich  systemach ciepłowniczych” 2014 r.
2. Katalogi pomp. 
3. Katalogi armatury.
4. Katalogi wymienników ciepła.
4. Katalogi automatyki ciepłowniczej.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Ma uporządkowaną wiedzę o podstawowych typach węzłów ciepłowniczych (bezpośrednie, wymiennikowe, jednofunkcyjne i wielofunkcyjne, mieszane)
Ma uporządkowaną wiedze o składowych elementach węzłów ciepłowniczych (wymienniki ciepła, stabilizatory temperatury ciepłej wody, pompy, odmulacze, armatura, automatyczne zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa, urządzenia pomiarowe przepływu i zużycia ciepła).
Zna sposoby określania zapotrzebowania mocy cieplnej, rozumie wykres regulacyjny i współpracę węzła cieplnego z siecią i instalacjami wewnętrznymi budynku.

Weryfikacja:

Zaliczenie części teoretycznej wykładu na podstawie dwóch sprawdzianów pisemnych. Zaliczenie ćwiczeń - obrona projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W09, IS_W10, IS_W12, IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi wykonać projekt typowego węzła ciepłowniczego.
Potrafi dobrać średnice rurociągów, obliczyć przepływy dla wymienników c.w.u., dobrać zasobniki i stabilizatory temperatury ciepłej wody,
pompy obiegowe i cyrkulacyjne, armaturę, wymienniki c.o., układy zabezpieczające i stabilizujące ciśnienie, ciepłomierze, układy regulacyjne automatyki pogodowej i naczynia wzbiorcze).
Potrafi wykonać obliczenia oraz rysunek projektowanego węzła.

Weryfikacja:

Zaliczenie na podstawie ustnej obrony projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U08, IS_U14, IS_U05, IS_U06, IS_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, P6U_U

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Ma świadomość społecznych i gospodarczych konsekwencji prawidłowego rozwiązania technologicznego projektu węzła, dobrania właściwych urządzeń, doboru energooszczędnych pomp oraz układów automatycznego sterowania w ramach podnoszenia energetycznej efektywności przemysłu i zrównoważonego rozwoju oraz redukcji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery.

Weryfikacja:

Obrona wspólnie wykonanego projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01, IS_K02, IS_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK, I.P6S_KR