Nazwa przedmiotu:

Przeróbka i utylizacja osadów ściekowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISZWS-MSP-3503

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Obecność na wykładach - 30 h,
Obecność na ćwiczeniach projektowych – 15 h,
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 5 h,
Przygotowanie referatu / prezentacji -  5 h, 
Przygotowanie do kolokwium – 10 h,
Opracowanie projektu, ćwiczeń lub zadań – 15 h,
Przygotowanie opracowań zespołowych - 5 h,
Razem - 85 h.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Technologia oczyszczania ścieków

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z problematyką osadów ściekowych: obowiązujące przepisy prawne, procesy i urządzenia do przeróbki osadów,

Treści kształcenia:

Program wykładu:
Źródła, rodzaje i ilości osadów ściekowych. Charakterystyka osadów ściekowych.
Problem osadów ściekowych w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
Kondycjonowanie osadów. Dezintegracja osadów.
Zagęszczanie grawitacyjne, flotacyjne i mechaniczne.
Pojęcie stabilizacji osadów. Stabilizacja tlenowa: przebieg, kinetyka, urządzenia, metody realizacji.
Stabilizacja beztlenowa: przebieg, kinetyka, urządzenia, metody realizacji.
Kompostowanie osadów: przebieg, urządzenia, kryteria stosowania.
Stabilizacja chemiczna wapnem. Higienizacja.
Odwadnianie osadów w warunkach naturalnych. Odwadnianie mechaniczne w wirówkach, na prasach filtracyjnych, w workownicach
Suszenie osadów w warunkach naturalnych. Suszenie słoneczne. Suszenie mechaniczne (termiczne).
Termiczne metody utylizacji.
Program ćwiczeń projektowych:
Bilans ilościowy osadów ściekowych.
Obliczenia układu technologicznego stabilizacji beztlenowej – zmiany ilości osadów, dobór urządzeń.
Obliczenia układu technologicznego stabilizacji tlenowej – zmiany ilości osadów i dobór urządzeń.
Obliczenia układu stabilizacji chemicznej – zmiany ilości osadów i dobór urządzeń.
Porównanie rozpatrywanych układów technologicznych stabilizacji osadów.
Prezentacje opracowań zespołowych opracowanych na bazie projektów indywidualnych.

Metody oceny:

wykład: zaliczenie pisemnego kolokwium 
projekt: Zaliczenie projektów indywidualnych, prezentacja opracowań zespołowych, kolokwium zaliczeniowe

Egzamin:

nie

Literatura:

1.Bień J: Osady ściekowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
2. Podedworna J., Umiejewska K.: Technologia osadów ściekowych.Oficyna Wydawnicza PW, warszawa, 2008. 
3. Podedworna J., Umiejewska K.: Laboratorium z technologii osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007. 
4. Heidrich Z., Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa 2005. 
5. Imhoff K.,Imhoff K.R – Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik Oficyna Wydawnicza Projprzem –EKO, Bydgoszcz 1996.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada wiedzę z zakresu obecnie stosowanych i nowo wprowadzanych procesów przeróbki i utylizacji osadów ściekowych, w tym spalania całkowitego i zupełnego oraz współspalania w cementowniach, kotłowniach lub spalarniach odpadów.

Weryfikacja:

Kolokwium pisemne

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W06, IS_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WK

Charakterystyka W02:

Zna zasadę zrównoważonego rozwoju i rozumie zasadność wprowadzanych zmian w metodach ostatecznego unieszkodliwiania osadów ściekowych z uwzględnieniem aspektów społecznych, ekologicznych i bezpieczeństwa technicznego = zminimalizowanie emisji spalin i powstających odpadów / szczególnie popiołów/, kompleksowe zagospodarowanie  odpadów, najlepiej w sposób użyteczny gospodarczo)

Weryfikacja:

Kolokwium pisemne

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W07, IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WK

Charakterystyka W03:

Posiada wiedzę z zakresu projektowania instalacji w wybranych technologiach przeróbki osadów ściekowych

Weryfikacja:

Projekty indywidualne, Kolokwium zaliczeniowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi obliczyć ilość osadów oraz odcieków na poszczególnych etapach układu technologicznego przeróbki osadów

Weryfikacja:

Projekty indywidualne, kolokwium zaliczeniowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U11, IS_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U02:

Potrafi prowadzić metodami matematycznymi analizy porównawcze różnych rozwiązań technologicznych z zakresu przeróbki osadów

Weryfikacja:

Projekty indywidualne, Opracowanie zespołowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U11

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U03:

Potrafi dobrać typowe urządzenia stosowane w przeróbce osadów ściekowych

Weryfikacja:

Projekty indywidualne, Kolokwium zaliczeniowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Wykonując opracowanie zespołowe na bazie indywidualnych projektów członków zespołu ma świadomość odpowiedzialności za uzyskiwane przez siebie wyniki w kontekście końcowego odbioru i oceny wspólnego opracowania.

Weryfikacja:

Opracowanie zespołowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KR