Nazwa przedmiotu:

Modelowanie hydrauliczne sieci płynowych

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe

Kod przedmiotu:

1110-ISSCiG-MSP-1102

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Obecność na wykładach:	30
Obecność na zajęciach projektowych:	15
Opracowanie projektu:	20
Przygotowanie do egzaminu:	25

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

.

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z zagadnieniami modelowania przepływów płynu w przewodach pod ciśnieniem i w sieciach przewodów. W trakcie kursu omawiane będą modele matematyczne przepływu gazu i cieczy w stanach ustalonych i nieustalonych, modele izotermiczne i nieizotermiczne oraz zasady upraszczania struktur sieciowych na potrzeby obliczeniowe.

Treści kształcenia:

Model matematyczny przepływu gazu i cieczy w stanie ustalonym. Opory przepływu miejscowe i liniowe. Obliczanie przepływu w rurociągach nachylonych. Zasady upraszczania struktury sieci. Model matematyczny przepływu gazu i cieczy w stanie nieustalonym. Zasady identyfikacji współczynników równań opisujących nieustalony przepływ płynu. Analiza energetyczna i egzergetyczna transportu rurociągowego. Modele cieplne rurociągów, wyznaczanie pól temperatury w otoczeniu rurociągu. Modelowanie strat ciepła w przewodach sieci ciepłowniczych.

Metody oceny:

60% Egzamin,
40% Wykonanie projektu

Egzamin:

tak

Literatura:

E. Shashi Menon  - Gas Pipeline Hydraulics, Taylor & Francis, 2005.
J. Szargut – Termodynamika, PWN, Warszawa, 1998.
H. Walden, Jerzy Stasiak – Mechanika cieczy i gazów, Arkady, Warszawa, 1971.
W. Duliński,C. Rybicki, R. Zachwieja – Transport gazu,AGH,2007
J. Szargut, A. Ziębik – Podstawy energetyki cieplnej, PWN, Warszawa, 2000

Witryna www przedmiotu:

.nie

Uwagi:

nie.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada ugruntowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie hydrauliki, w tym z zakresu modeli matematycznych przepływu płynu w rurociągu oraz innych podstawowych zjawisk cieplno-przepływowych związanych z procesem transportu rurociągowego

Weryfikacja:

egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Charakterystyka W02:

Posiada szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu modelowania sieci ciepłowniczych i gazowych.

Weryfikacja:

egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi wykonać i przedstawić w formie pisemnej i prezentacji ustnej projekt z zakresu hydrauliki sieci płynowych

Weryfikacja:

projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U02:

Potrafi samodzielnie i z wykorzystaniem oprogramowania modelować układy sieci ciepłowniczych i gazowych

Weryfikacja:

projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U04

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_UW.o, P7U_U, I.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych

Weryfikacja:

samoocena

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK