Nazwa przedmiotu:

Wymiana ciepła i masy - laboratorium

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. / Mieczysław Poniewski / profesor zwyczajny

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechanika i Budowa Maszyn

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe z możliwością wyboru

Kod przedmiotu:

MS1A_52_01_L

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

laboratorium: liczba godzin wg planu studiów - 15, zapoznanie się z literaturą -5,  przygotowanie sprawozdania -5, przygotowanie do zaliczenia - 5,razem -30,

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Laboratoria - 15 h, Razem - 15 h = 0,6 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Laboratoria: 8 - 12

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów  wiedzy z teorii wymiany ciepła, umiejętności określania pola temperatury i strumieni ciepła wymienionego, pola powierzchni wymiany ciepła oraz zastosowania zdobytej wiedzy do projektowania urządzeń technicznych.

Treści kształcenia:

L-1 Pomiar współczynnika przewodzenia ciepla  L-2 Badanie nieustalonego przewodzenia ciepła w pręcie  L-3 Analog hydrauliczny nieustalonego przewodzenia ciepła L-4 Badanie wnikania ciepła przy mieszaniu, L-5  Badanie rurowego wymiennika ciepła.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów wstępnych obejmujących wiedzę zawartą w instrukcji i innych źródłach wskazanych przez prowadzącego, wykonananie ćwiczeń zgodnie z instrukcją, wykonanie sprawozdań.  Szczegółowe zasady oceny studentów, organizacji zajęć oraz zasady korzystania z materiałów pomocniczych podawane są na początku zajęć. W sprawach nieuregulowanych, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Wiśniewski S., Wiśniewski T.: Wymiana ciepła, WNT, Warszawa, 1994. 2. Kostowski E.: Przepływ ciepła, Wyd. Politechniki Śląskiej, 2000. 3. Furmański P., Domański R.,: Wymiana ciepła, przykłady obliczeń i zadania, OW PW, Warszawa 2002

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

Program studiów, w tym nowe specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy, przygotowany w ramach zadania 7 projektu NERW PW

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01:

"							 Rozumie fizyczne zjawiska występujących podczas funkcjonowania aparatów, w których realizowany jest proces wymiany ciepła oraz posiada wiedzę przydatną do obliczeń projektowych. 							"

Weryfikacja:

zaliczenie laboratorium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_W03_01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W07_02:

"							Zna podstawowe zasady, metody, techniki i narzędzia badań i opracowywania wyników pomiarów właściwości cieplnych układów, w których zachodzi wymiana ciepła. 							"

Weryfikacja:

zaliczenie laboratorium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_W07_02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U08_01:

"							Potrafi planować i przeprowadzać podstawowe pomiary własności fizycznych i strumieni masy przepływających substancji oraz ich temperatury. 							"

Weryfikacja:

zaliczenie laboratorium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_U08_01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U09_03:

"														Potrafi wykorzystywać zasady fizyki do formułowania prostych modeli  matematycznych przydatnych do analizy procesów wymiany ciepła w aparatach.														"

Weryfikacja:

zaliczenie laboratorium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_U09_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: