Nazwa przedmiotu:

Instalacje sanitarne (IS1A_25)

Koordynator przedmiotu:

dr inż. /Maria Mikołajczyk/starszy wykładowca

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

IS1A_25

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład: liczba godzin według planu studiów - 45, zapoznanie z literaturą - 20, przygotowanie do kolokwium - 15, przygotowanie do egzaminu 20; razem - 100; Ćwiczenia audytoryjne: liczba godzin według planu studiów - 15, przygotowanie do zajęć - 2, zapoznanie z literaturą - 3, przygotowanie do kolokwium - 5; razem - 25; RAZEM: 125

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykład - 45 h; Ćwiczenia audytoryjne - 15 h; Razem - 60 h = 2,4 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0,0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 45h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

wykład min. 15 studentów; ćwiczenia 15-30 studentów

Cel przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z budową, rozwiązaniami technicznymi i funkcjonowaniem instalacji sanitarnych w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz zagadnieniami z zakresu obliczeń instalacji sanitarnych.

Treści kształcenia:

W1 - Wewnętrzne instalacje wodociągowe - pojęcia podstawowe. 
W2 - Normy zapotrzebowania wody.
W3 - Części składowe instalacji wodociągowych.
W4 - Układy instalacji wodociągowych.
W5 - Wymagane ciśnienia, obliczenia hydrauliczne instalacji wodociągowych.
W6 - Przyłącza wodociągowe i wodomierze.
W7 - Zasada działania i zastosowanie urządzenia hydroforowego.
W8 - Instalacje przeciwpożarowe.
W9 - Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne, układy i części składowe.
W10 - Obliczenia hydrauliczne instalacji kanalizacyjnej.
W11 - Lokalne urządzenia do oczyszczania ścieków.
W12 - Ciepła woda użytkowa - normy zapotrzebowania na wodę.
W14 - Zasady wymiarowania instalacji ciepłej wody użytkowej.
W15 - Urządzenia do przygotowania c.w.u., rodzaje i zasady doboru.
W16 - Układy instalacji i obliczenia hydrauliczne.
W17 - Instalacja cyrkulacyjna - grawitacyjna i wymuszona.
W18 - Zasobniki ciepłej wody użytkowej.
W19 - Materiały (rury i kształtki) stosowane w instalacjach sanitarnych wewnętrznych.
W20 - Nowe materiały, rozwiązania i technologie stosowane w instalacjach sanitarnych.
C1 - Ustalanie zapotrzebowania na wodę.
C2 - Obliczenia hydrauliczne instalacji wody zimnej i ciepłej
C3 - Dobór wodomierza, hydroforu i podgrzewacza.
C4 - Obliczenia hydrauliczne przykanalika - ćwiczenia rachunkowe.
C5 - Dobór elementów instalacji wod.-kan. i c.w.u. wchodzących w skład projektu.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: a) zaliczenie tematyki wykładowej polegającej na uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w sesji egzaminacyjnej, b) zaliczenie kolokwiów z zakresu ćwiczeń audytoryjnych (dwa kolokwia w semestrze) c) obecność na ćwiczeniach audytoryjnych (dopuszczalne  dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze), Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest jako średnia ważona: 60% oceny z egzaminu, 40% oceny z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych,   W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym.

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Sosnowski S., Tabernacki J.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach. WPW Warszawa, 1997.
2. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. WPW Warszawa, 1999.
3. Tabernacki J., Sosnowski S., Heidrich Z.: Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa, 1985
4. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2005.
5. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje kanalizacyjne projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2004.
6. Żuchowicki W.: Zaopatrzenie w wodę., Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2002.
7. Żuchowicki W.: Instalacje wodociągowe., Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2002.
8. Żuchowicki W.: Odprowadzenie ścieków., Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2002.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_03:

Ma szczegółową wiedzę pozwalającą zaprojektować instalację wodociagową i kanalizacyjną oraz instalację wody ciepłej według zadanych założeń projektowych.

Weryfikacja:

Egzamin (W1-W19). Kolokwium (C1-C5).

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W05_01:

Ma podstawową wiedzę o nowych rozwiązaniach technicznych, technologiach i materiałach stosowanych w instalacjach sanitarnych

Weryfikacja:

Egzamin (W20).

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W12_01:

Zna typowe technologie stosowane w wykonawstwie instalacji sanitarnych.

Weryfikacja:

Egzamin (W1-W20). Dyskusja w ramach wykładu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W12_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01:

Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i stron producentów dla potrzeb projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji instalacji sanitarnych.

Weryfikacja:

Dyskusja w ramach wykładu. Obserwacja podczas pracy.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01:

Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie instalacji sanitarnych.

Weryfikacja:

Dyskusja w ramach wykładu. Obserwacja podczas pracy.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK