Nazwa przedmiotu:

Sieci ciepłownicze

Koordynator przedmiotu:

Wykład: dr inż. Maciej Chorzelski; Ćwiczenia projektowe: dr inż. M. Ziombska, mgr inż. Michal Pachocki

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-7302

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

30 wykład
30 ćwiczenia projektowe
60 praca własna (uporządkowanie i poszerzenie wiedzy z wykładów, wykonanie projektu, przygotowanie do obrony i kolokwium)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

3

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Geometria wykreślna i grafika inżynierska,
Mechanika płynów,
Termodynamika i wymiana ciepła, 
Wytrzymałość materiałów, 
Materiałoznawstwo.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Uzyskanie umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji sieci ciepłowniczej. Obliczanie zapotrzebowania na moc sieci ciepłowniczych o wysokich parametrach. Rurociągi podziemne, preizolowane w sieciach o wysokich parametrach – montaż, oddziaływanie na środowisko w trakcie wykonawstwa, eksploatacji i awarii.

Treści kształcenia:

1. Wiadomości ogólne. Typy i rodzaje sieci ciepłowniczych,.
2. Rodzaje nośników ciepła i ich zastosowanie.
3. Obliczenia hydrauliczne i cieplne sieci ciepłowniczych. 
4. Obliczenia wytrzymałościowe.
5. Budowa sieci ciepłowniczych tradycyjnych i preizolowanych
6. Warunki techniczne producentów.
7.Wymagania techniczne firm ciepłowniczych.
8. Wykonanie i zatwierdzanie dokumentacji sieci.
9. Sterowanie pracą sieci.
10. Rozwój rozwiązań technicznych, sieci typu "smart" (inteligentne s.c.).

Metody oceny:

Wykład - Egzamin 
Ćwiczenia - Wykonanie i obrona projektu, zaliczenie kolokwium, obecność na zajęciach
Ocena zintegrowana 0,6 E + 0,4 Ćw

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Randlov P.: Podręcznik ciepłownictwa – system rur preizolowanych. European District Heating Pipe Manufacturers Association 1998 
2. Krygier K.: Sieci ciepłownicze – materiały pomocnicze do ćwiczeń. WPW 2006
3. Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. COBRTI „Instal” 1996 
4. Kamler W.: Ciepłownictwo. PWN 1976
5. Aktualne akty prawne: Prawo Energetyczne, dyrektywy UE.
6. Biuletyny informacyjne Prezesa URE.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada wiedzę umożliwiającą zaprojektowanie sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem wytrzymałości i właściwości mechanicznych rur, izolacji i rury osłonowej. Posiada wiedzę umożliwiającą odtworzenie graficzne sieci ciepłowniczej. Posiada wiedzę umożliwiającą zaprojektowanie sieci ciepłowniczej pod względem warunków hydraulicznych i cieplnych oraz posiada wiedzę umozliwjającą wykonanie analizy symulacyjnych.

Weryfikacja:

Egzamin + wykonanie i obrona projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W02, IS_W08, IS_W09, IS_W10, IS_W12, IS_W13, IS_W15, IS_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi samodzielnie z wykorzystaniem programu wspomagającego wykonać obliczenia hydrauliczne i modelowe sieci ciepłowniczej. Potrafi przeprowadzić właściwy dobór urządzeń dosystemów ciepłowniczych jak również wykonac analizę porównawczą w celu doboru urządzeń i armatury. Potrafi przeprowadzić analizę pracy urządzeń stosowanych w sieciach ciepłowniczych oraz ocenic wyniki pomiarów i badań w systemie ciepłowniczym.

Weryfikacja:

Egzamin, wykonanie i obrona projektu, kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U08, IS_U13, IS_U18, IS_U15, IS_U19, IS_U16, IS_U21, IS_U17, IS_U01, IS_U05, IS_U06

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania w zakresie nowych technologii w ciepłownictwie.
Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów projektowania i eksploatacji sieci ciepłowniczych i ich wpływu na środowiskow warunkach normalnej pracy i w przypadkach awaryjnych.

Weryfikacja:

Dyskusja w trakcie zajęć, obrona projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01, IS_K02, IS_K03, IS_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK, I.P6S_KR