Nazwa przedmiotu:

Wentylacja i klimatyzacja I

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jacek Hendiger

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-5304

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykłady 30h, ćwiczenia audytoryjne 30h, ćwiczenia projektowe 30h, zapoznanie z literaturą 10h, przygotowanie do kolokwium 10h, przygotowanie projektu 30h, przygotowanie do egzaminu 20h. Razem 160h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

3

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 30h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z budową, zasadą działania, z zasadami prowadzenia procesu projektowania, przyjmowania odpowiednich parametrów, prowadzenia obliczeń, doboru odpowiednich urządzeń w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Treści kształcenia:

Treści merytoryczne: funkcje wentylacji i klimatyzacji w obiektach budowlanych, stosowane systemy, warunki obliczeniowe powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, bilans cieplny pomieszczenia klimatyzowanego, obliczanie wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego, rozdział powietrza w pomieszczeniu, stosowane elementy nawiewne, obliczanie przewodów wentylacyjnych, procesy przygotowania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, omówienie zasady działania, doboru i budowy elementów składowych central klimatyzacyjnych - nagrzewnice, chłodnice, urządzenia odzysku ciepła, filtracja powietrza wentylacyjnego, wentylatory, akustyka instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, systemy klimatyzacji VAV, wybrane elementy sterowania, automatycznej regulacji i zabezpieczeń urządzeń w układach wentylacji i klimatyzacji.

Metody oceny:

Egzamin, kolokwia z poszczególnych działów tematycznych, ocena wykonanego projektu.

Egzamin:

tak

Literatura:

Recknagel, Sprenger, Hönmann, Schramek; Kompendium wiedzy ogrzewnictwo klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo - poradnik, (wydanie 2008 lub wcześniejsze),
Aleksander Pełech; Wentylacja i klimatyzacja – podstawy, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008,
Jones W.P.; Klimatyzacja, Arkady, Warszawa 2001,
ASHRAE Handbook Fundamentals, ASHRAE (wydanie 2013 lub wcześniejsze),
Jerzy Makowiecki; Klimatyzacja – ćwiczenia, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1978,
Maksymilian Malicki; Wentylacja i klimatyzacja, PWN, Warszawa 1980,
Stanisław Przydróżny, Jan Ferencowicz; Klimatyzacja, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1988,
Stanisław Przydróżny; Wentylacja, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991,
Tadeusz Szymański, Wiktor Wasiluk; Wentylacja użytkowa - poradnik, IPPU Masta 1999,
Hans-Jürgen Ullrich; Technika klimatyzacyjna – poradnik, IPPU Masta, Gdańsk 2001,
Siegfried Baumgarth, Bernadt Hörner, Josef Reeker; Poradnik klimatyzacji, Tom 1: Podstawy (przekład z jęz. niemieckiego), wyd. polskie – SYSTHERM, Poznań 2011

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Rozumie funkcję wentylacji i klimatyzacji, zna stosowane systemy wentylacji i klimatyzacji, posiada wiedzę na temat zalecanych parametrów w pomieszczeniach wentylowanych i klimatyzowanych, zna metodykę obliczeń zysków ciepła, zna metodykę określania wymaganej ilości powietrza.

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W09, IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W02:

Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad organizowania rozdziału powietrza w pomieszczeniu, zna podstawowe parametry charakteryzujące prace elementów nawiewnych, zna stosowane typy elementów nawiewnych, ich konstrukcję i zasadę działania

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W03:

Posiada wiedzę na temat zasad wymiarowania i obliczania sieci przewodów wentylacyjnych, zna zasady doboru prędkości w sieci przewodów, zasadę obliczania liniowych i miejscowych strat ciśnienia, zna budowę i charakterystykę pracy wentylatorów

Weryfikacja:

Egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12, IS_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_WG, P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka W04:

Posiada uporządkowaną wiedzę na temat urządzeń przygotowania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, procesów w nich zachodzących, konstrukcji i zasady działania.

Weryfikacja:

Egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W09, IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W05:

Posiada uporządkowaną wiedzę na temat urządzeń do odzysku ciepła w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, procesów w nich zachodzących, konstrukcji, zasady działania i stosowania.

Weryfikacja:

Egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W09, IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W06:

Posiada uporządkowaną wiedzę na temat stosowanych filtrów powietrza, ich budowy i zasad stosowania, zna przebieg procesu filtracji powietrza.

Weryfikacja:

Egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10, IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W07:

Zna pojęcia i wielkości stosowane w obliczeniach akustycznych układów wentylacyjnych, rozumie procedurę obliczeń i doboru elementów tłumiących, zna właściwości akustyczne poszczególnych elementów instalacji i pomieszczenia.

Weryfikacja:

Egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10, IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W08:

Posiada podstawową wiedzę na temat elementów regulacyjnych i zabezpieczających w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Weryfikacja:

Egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10, IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W09:

Posiada uporządkowana wiedzę na temat budowy i zasady działania systemów ze zmienną ilością powietrza VAV, na temat elementów składowych systemu i ich zasady działania

Weryfikacja:

Egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10, IS_W12, IS_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi przeprowadzić obliczenia obciążenia cieplnego pomieszczenia, w tym obliczenia zysków od ludzi, oświetlenia, urządzeń, nasłonecznienia, potrafi obliczyć wymaganą ilość powietrza wentylacyjnego.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U02:

Potrafi obliczyć spadki ciśnienia występujące w sieci przewodów wentylacyjnych

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U03:

Potrafi przeprowadzić obliczenia procesu przygotowania powietrza, potrafi narysować przebieg procesu na wykresie h-x.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U04:

Potrafi wykonać i przedstawić w odpowiedniej formie projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w przykładowym obiekcie, w oparciu o system ze stałą ilością powietrza CAV, z wykorzystaniem wyłącznie powietrza do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń.

Weryfikacja:

Ocena wykonanego projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych

Weryfikacja:

Wykłady - egzamin pisemny.
Projekt - kontrolne kolokwia.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK