Nazwa przedmiotu:

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISISW-ISP-6217

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 30 godzin 
Zajęcia projektowe - 30 godzin
Przygotowanie do zajęć projektowych - 10 godzin
Zapoznanie z literaturą - 5 godzin 
Przygotowanie i obrona projektu - 20 godzin 
Przygotowanie do zaliczenia wykładow, obecność na zaliczeniu - 15 godzin 
Razem - 110 godzin

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Geometria wykreślna i grafika inżynierska, Mechanika płynów, Budownictwo i konstrukcje inżynierskie

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawami działania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach

Treści kształcenia:

Wiadomości ogólne, podstawowe akty prawne stosowane w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Wyposażenie sanitarne budynków - rodzaje budynków, wyposażenie sanitarne, armatura czerpalna, przybory sanitarne. Historia rozwoju techniki sanitarnej, zużycie wody, struktura i nierównomierność zużycia, straty wody a racjonalizacja jej zużycia. Pomiar zużycia wody, klasyfikacja wodomierzy, własności metrologiczne, dobór, systemy odczytu wodomierzy. Jakość wody, ochrona wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, dodatkowe uzdatnianie wody.
Systemy zaopatrzenia budynków w wodę i odprowadzania ścieków – definicje, schematy układów instalacji, strefowanie instalacji. Wymiarowanie instalacji wodociągowych - przepływy obliczeniowe, wymiarowanie przewodów zasilających i cyrkulacyjnych, wyznaczanie ciśnienia wymaganego dla instalacji. Instalacje wodociągowe na terenach uzbrojonych i nieuzbrojonych – studnie, przyłącza wodociągowe. Elementy instalacji wodociągowych – urządzenia do podnoszenia ciśnienia, urządzenia do podgrzewania wody, materiały i rozwiązania konstrukcyjne stosowane w instalacjach wodociągowych. Instalacje przeciwpożarowe – przepisy i definicje, ilość wody do celów ppoż., instalacje hydrantowe nawodnione i nienawodnione, instalacje tryskaczowe i zraszaczowe. Wymiarowanie instalacji kanalizacyjnych – przepływy obliczeniowe ścieków bytowych i deszczowych, obliczenia hydrauliczne przewodów kanalizacyjnych.
Elementy instalacji kanalizacyjnych – przewody i armatura kanalizacyjna, rodzaje wentylacji instalacji kanalizacyjnych, materiały i rozwiązania konstrukcyjne stosowane w instalacjach
kanalizacyjnych. Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne ciśnieniowe i podciśnieniowe – zasady działania, zakres stosowania, podstawy wymiarowania. Instalacje kanalizacyjne na terenie nieuzbrojonym – zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Prefabrykacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych – ścianki instalacyjne. Projekt instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla budynku wysokiego położonego na terenie uzbrojonym.

Metody oceny:

Egzamin z wykładów (50%), zaliczenie ćwiczenia projektowego (50%)

Egzamin:

tak

Literatura:

Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje wodociągowe – projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2011.
Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2011.
Szaflik W. Projektowanie instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych. Wyd. Informacja Instal, Warszawa 2011.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada szczegółową wiedzę z mechaniki i dynamiki płynów w zakresie przepływów w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych

Weryfikacja:

Egzamin z części wykładowej. Zaliczenie projektu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla przykładowego budynku
mieszkalnego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka W02:

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Weryfikacja:

Egzamin z części wykładowej. Zaliczenie projektu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla przykładowego budynku mieszkalnego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W03:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu właściwości fizycznych, mechanicznych i eksploatacyjnych materiałów stosowanych w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych

Weryfikacja:

Egzamin z części wykładowej. Zaliczenie projektu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla przykładowego budynku mieszkalnego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi opracować i zaprezentować w odpowiedniej formie projekt instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

Weryfikacja:

Egzamin z części wykładowej. Zaliczenie projektu instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych dla przykładowego budynku
mieszkalnego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U02:

Potrafi projektować, realizować i eksploatować elementy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

Weryfikacja:

Egzamin z części wykładowej. Zaliczenie projektu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla przykładowego budynku mieszkalnego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U03:

Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie materiały na urządzenia i instalacje stosowane w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych

Weryfikacja:

Egzamin z części wykładowej. Zaliczenie projektu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla przykładowego budynku mieszkalnego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U19

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, P6U_U

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

Weryfikacja:

Egzamin z części wykładowej. Zaliczenie projektu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla przykładowego budynku mieszkalnego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK

Charakterystyka K02:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Weryfikacja:

Egzamin z części wykładowej. Zaliczenie projektu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla przykładowego budynku mieszkalnego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR

Charakterystyka K03:

Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Weryfikacja:

Egzamin z części wykładowej. Zaliczenie projektu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla przykładowego budynku mieszkalnego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR