Nazwa przedmiotu:

Oczyszczanie ścieków

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. J.Podedworna, prof. nzw.dr hab.inż. Z.Heidrich

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Ochrona Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

.nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Chemia, Biologia, Ekologia

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie składu i sposobów postępowania ze ściekami, w celu umożliwienia ich odprowadzania do różnego rodzaju odbiorników ścieków oczyszczonych. Zasady postępowania z odpadami powstającymi w trakcie oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych

Treści kształcenia:

Rodzaje, ilość i skład ścieków pochodzących z różnych źródeł. Wymagana jakość ścieków oczyszczonych w powiązaniu z różnego rodzaju odbiornikami.
Układy technologiczne miejskich oczyszczalni ścieków w dostosowaniu do wymaganej jakości ścieków oczyszczonych. Postępowanie z powstającymi odpadami.
Procesy i urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków
Biologiczne oczyszczanie ścieków. Procesy i ich przebieg. Parametry technologiczne i ich interpretacja. Układy biologicznego oczyszczania do usuwania związków węgla, azotu i fosforu. Rozwiązania reaktorów biologicznych i ich wyposażenie.
Technologia osadów ściekowych. Procesy technologiczne i ich przebieg ze szczególnym uwzględnieniem stabilizacji. Zagęszczanie i odwadnianie. Suszenie i termiczne przekształcanie.
Bilans ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń dla miejskiej jednostki osadniczej. Określenie wymaganego stopnia oczyszczania w zależności od rodzaju odbiornika
Dobór urządzeń do realizacji procesu cedzenia. Obliczenie podstawowych wymiarów piaskownika i osadnika wstępnego.
Obliczenia reaktorów biologicznych (złoża i urządzenia osadu czynnego). Dobór wyposażenia.
Bilans ilości osadów ściekowych oraz opracowanie układu technologicznego ich przeróbki i unieszkodliwiania
Mechaniczne oczyszczanie ścieków.
Biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego
Chemiczne usuwanie fosforu
Zagęszczanie osadu

Metody oceny:

0,5 • W + 0,25 • C + 0,25 • L

Egzamin:

tak

Literatura:

1.	Heidrich Z, Witkowski A. Urządzenia do oczyszczania ścieków. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2005 r.
2.	Apolinarski M. Bartkiewicz B, Wąsowski J. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii ścieków. Wyd. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001 r.
3.	Podedworna J, Umiejewska K. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii osadów ściekowych. Wyd. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2007 r.
4.	Imhoff K., Imhoff K.: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik Wyd. Projprzem EKO, Bydgoszcz  1996 r.
5.	Podedworna J, Umiejewska K.: Technologia osadów ściekowych. Wyd. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2008 r.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

.

## Charakterystyki przedmiotowe