Nazwa przedmiotu:

CAD of Heating, Cooling and Water Supply Systems

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Michał Strzeszewski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Environmental Engineering

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISISR-ISA-6305

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Zapoznanie się z literaturą – 15 godz. Przygotowanie się do testów – 15 godz.
Opracowanie projektów – 15 godz.
Wykłady – 15 godz.
Zajęcia komputerowe – 30 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

angielski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 30h |

Wymagania wstępne:

Physics, Thermodynamics, Fluid Mechanics, Civil Engineering and Constructions

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

The objective of the course is to familiarize students with computer-aided design of heating, cooling and domestic water supply systems.

Treści kształcenia:

Lectures:
Calculation methods of heat transfer coefficients of building components
Heat load calculation
Heating systems design
Cooling systems design
Domestic water systems design
Theoretical test
Guided projects:
Calculation methods of heat transfer coefficients of building components
Heat load calculation
Heating systems design
Cooling systems design
Domestic water systems design

Metody oceny:

The integrated grade is based on theoretical tests, as well as on the evaluation of practical tasks.

Egzamin:

nie

Literatura:

Software manuals.
Materials supplied by the lecturer.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Student posiada szczegółową wiedzę z zakresu projektowania prostych instalacji centralnego ogrzewania, centralnego chłodzenia i wewnętrznych instalacji wodociągowych z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania.

Weryfikacja:

Test

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Student potrafi zaprojektować proste instalacje centralnego ogrzewania, centralnego chłodzenia i wewnętrzne instalacje wodociągowych z wykorzystaniem oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania.

Weryfikacja:

Ocena rozwiązania zadań praktycznych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U07, IS_U05, IS_U04

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania nabytej wiedzy.

Weryfikacja:

Ocena ciągła pracy bieżącej na ćwiczeniach.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: