Nazwa przedmiotu:

Municipal and Industrial Wastewater Treatment

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Environmental Engineering

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

1110-ISISR-ISA-6304

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Obecność na wykładach - 15 h, Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych - 30 h, Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych - 20 h, Zapoznanie się z literaturą - 10 h, Przygotowanie raportów - 10 h, Przygotowanie prezentacji końcowej - 5 h, Przygotowanie do kolokwium i obecność na kolokwium - 20 h, Razem - 110 h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

angielski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Environmental chemistry

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie całej gamy możliwych metod oczyszczania ścieków komunalnych oraz wybranych zagadnień z przemysłowego oczyszczania ścieków. Obejmą one: oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie biologiczne z wykorzystaniem złóż biologicznych i osadu czynnego, odwadnianie osadów oraz biologiczną stabilizację osadów.

Treści kształcenia:

Wykłady: Ścieki - rodzaje, przepływy i skład. Charakterystyka ścieków komunalnych, pięć głównych składników: BZT, ChZT, zawiesina, azot i fosfor; Podstawowe procesy mechaniczne: oczyszczanie na kratach i sitach, usuwanie zawiesiny mineralnej, odtłuszczanie. Podstawowe procesy chemiczne; Procesy biologiczne: mikroorganizmy, ich selekcja i wzrost; Procesy biologiczne: złoże biologiczne, osad czynny, system hybrydowy; Główne parametry złoża biologicznego: obciążenie hydrauliczne i obciążenie związkami organicznymi. Napowietrzanie; Główne parametry osadu czynnego: obciążenie ładunkiem związków organicznych na g s.m. i na m3 pojemności reaktora, indeks osadu, wiek osadu, czas zatrzymania, sposoby napowietrzania; Usuwanie azotu w procesie osadu czynnego; Usuwanie fosforu w procesie osadu czynnego; Osady ściekowe: ilości, charakterystyka i możliwości oczyszczania. Odwadnianie osadów i stabilizacja biologiczna osadów ściekowych w warunkach tlenowych i beztlenowych; Ścieki przemysłowe - rodzaje, objętości i skład; Podstawowe procesy oczyszczania ścieków przemysłowych.
Laboratoria: Charakterystyka ścieków komunalnych; Obróbka mechaniczna; Obróbka chemiczna; Oczyszczanie biologiczne w procesie osadu czynnego; Wizyta na obiekcie; Prezentacja i dyskusja

Metody oceny:

Wykłady: test końcowy
laboratoria: wejściówki przed każdymi zajęciami laboratoryjnymi, pisemne raporty po każdym zajęciach laboratoryjnych, prezentacja i dyskusja

Egzamin:

nie

Literatura:

Tchobanoglous G. Red., Wastewater engineering : treatment and reuse, Metcalf&Eddy Inc., McGraw Hill, 2004 Hense M. at all: Wastewater treatment, 1997

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada wiedzę na temat charakterystyki ścieków.

Weryfikacja:

Test końcowy, wejściówka przed każdymi zajęciami laboratoryjnymi

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W06, IS_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W02:

Posiada wiedzę na temat najbardziej popularnych rozwiązań technologicznych stosowanych w mechanicznym, biologicznym i chemicznym oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów ściekowych

Weryfikacja:

test końcowy, wejściówka przed każdymi zajęciami laboratoryjnymi

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W06, IS_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W03:

Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów oczyszczania ścieków przemysłowych

Weryfikacja:

Test końcowy, wejściówka przed każdymi zajęciami laboratoryjnymi

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W20, IS_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi stosowanych do rozwiązywania prostego zadania inżynierskiego dotyczącego oczyszczania ścieków

Weryfikacja:

test,  raporty, prezentacja

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U17, IS_U11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka U02:

Potrafi przygotować raport z przeprowadzonych badań technologicznych, zawierający opis zastosowanej metody i uzyskanych wyników oraz potrafi sformułować wnioski

Weryfikacja:

raporty

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U12, IS_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Potrafi pracować zespołowo, wykonując określoną część zadania technologicznego lub analitycznego, rozumiejąc jego wagę

Weryfikacja:

Raporty, prezentacja

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K06, IS_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K02:

Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste zadania technologiczne, poszerzając swoją wiedzę korzystając z literatury, jeśli to niezbędne

Weryfikacja:

Raporty, prezentacja

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: