Nazwa przedmiotu:

Wentylacja pożarowa

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Grzegorz Kubicki

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOW-MSP-2403

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykład - 30 godzin,
ćwiczenia projektowe - 15 godzin,
zapoznanie z literaturą - 15 godzin,
przygotowanie do egzaminu 15 godzin,
przygotowanie do kolokwium - 10 godzin,
przygotowanie i obrona projektu - 15 godzin.
Razem - 100 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania projektowania, wykonania i odbiorów instalacji wentylacji pożarowej oraz systemów skojarzonych

Treści kształcenia:

1 Wymagania formalno-prawne bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Zdefiniowanie podstawowych pojęć takich jak obciążenie ogniowe, zagrożenie dymem i wybuchem, przepływ dymu i powietrza w obiekcie budowlanym. Wyznaczanie stref pożarowych, stref dymowych i dróg ewakuacji. Systemy wentylacji pożarowej dla obiektów wielokondygnacyjnych instalacje oddymiania i zapobiegania zadymieniu. Systemy wentylacji pożarowej dla obiektów wielkokubaturowych ZL i PM. Systemy wentylacji pożarowej w obiektach specjalnych garaże zamknięte i tunele drogowe. Urządzenia i elementy instalacji wentylacji pożarowej – certyfikacja oraz warunki zastosowania w systemach bezpieczeństwa pożarowego. Urządzenia detekcji pożaru oraz systemy sterujące

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów (50%), zaliczenie ćwiczeń projektowych (50%)

Egzamin:

tak

Literatura:

[1] B. Mizieliński, G. Kubicki Wentylacja pożarowa – oddymianie Wydawnictwo Naukowe PWN: 2021
[2] B. Mizielinski Systemy oddymiania budynków; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1999 B. 
[3] B. Mizieliński; J. Wolanin : Kondygnacyjny system oddymiania budynków; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; 2006
[4] M. Dreger i inni Bezpieczeństwo pożarowe. Znowelizowane warunki. Polcen Oficyna Wydawnicza 2018
[5]K. Kaiser .Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja Dom Wydawniczy MEDIUM 2012
[6] Brzezińska Dorota: Wentylacja pożarowa obiektów budowlanych. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2015
[7] Brzezińska; R. Jędrzejowski Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych; Fluid Desk 2003

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę z matematyki pozwalająca wykonywanie obliczeń przy projektowaniu złożonych układów technologicznych wentylacji pożarowej.

Weryfikacja:

Zadanie projektowe, kolokwium pisemne.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Charakterystyka W02:

Posiada szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę z mechaniki i dynamiki płynów w zakresie przepływów powietrza i dymu

Weryfikacja:

Zadanie projektowe, kolokwium pisemne

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W03:

Posiada szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu, modelowania, projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji instalacji wentylacji pożarowej

Weryfikacja:

Zadanie projektowe, kolokwium pisemne

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W04:

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu możliwości korzystania z pakietów oprogramowania przy doborze i eksploatacji oraz sprawdzaniu funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej

Weryfikacja:

wykłady i egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W05:

Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i modernizacji w zakresie systemów wentylacji pożarowej

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Charakterystyka W06:

Zna właściwości fizyczne, mechaniczne i eksploatacyjne materiałów stosowanych w systemach wentylacji pożarowej.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o, P7U_W

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę pomiarów i badań w tym pomiarów i symulacji komputerowych pozwalających ocenić jakość i skuteczność rozwiązań systemów wentylacji pożarowej.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U02:

Umie przeanalizować i ocenić wpływ wybranych parametrów środowiska zewnętrznego na funkcjonowanie układów wentylacji pożarowej

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U04:

Potrafi samodzielnie porównać, ocenić, wybrać i zastosować odpowiednie materiały na urządzenia i instalacje stosowane w systemach wentylacji pożarowej.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U19

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, I.P7S_UO, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U05:

Potrafi przygotowywać i weryfikować wymagane dokumenty planistyczne i raporty zasadności i skuteczności przedsięwzięć ochrony przeciwpożarowej dróg ewakuacji.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U20

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UO, III.P7S_UW.o

Charakterystyka W03:

Potrafi samodzielnie i w zespole projektować, realizować i eksploatować oraz oceniać elementy systemu wentylacji pożarowej.

Weryfikacja:

Kolokwium z całości materiałów i egzamin pisemny.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, I.P7S_UO, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01, IS_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KR

Charakterystyka K02:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej zakresie ochrony przeciwpożarowej

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK

Charakterystyka K03:

Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KR