Nazwa przedmiotu:

Zaawansowane rozwiązania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISZWS-MSP-3506

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 30 godzin 
Zajęcia audytoryjne - 15 godzin
Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych - 7 godzin
Zapoznanie z literaturą - 5 godzin 
Przygotowanie referatu/prezentacji - 8 godzin 
Przygotowanie do kolokwium - 5 godzin
Przygotowanie do zaliczenia wykładów, obecność na zaliczeniu - 5 godzin 
Razem - 75 godzin

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - studia inżynierskie

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problematyką instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, służby zdrowia, biurowych, usługowych, budynkach energooszczędnych

Treści kształcenia:

Wykłady: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach niemieszkalnych – budynki użyteczności publicznej, biurowe, szkolne, służby zdrowia: wymagania w projektowaniu; aspekty wykonawcze i eksploatacyjne Instalacje w budynkach energooszczędnych: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków według certyfikatów LEED i BREAM – wymagania projektowe odnośnie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Technologia BIM w aspekcie projektowania i wykonawstwa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach inteligentnych. Kierunki rozwoju instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Ćwiczenia audytoryjne: Sformułowanie założeń dla układu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla budynku biurowego 50-kondygnacyjnego. Dobór założeń dla projektu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku energooszczędnym według wymagań LEED/BREAM. Dobór urządzeń zabezpieczających przed wtórnym zanieczyszczeniem wody pitnej w budynkach o różnych funkcjach użytkowych. Zespołowe opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla zadanego obiektu budowlanego.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładu 50%, zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych 50%

Egzamin:

nie

Literatura:

Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje wodociągowe – projektowanie, wykonanie, eksploatacja.  Wydawnictwo Seidel-Przywecki, wydanie III, Warszawa 2011.
Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje kanalizacyjne – projektowanie, wykonanie, eksploatacja.  Wydawnictwo Seidel-Przywecki, wydanie III, Warszawa 2011.
Kasznia D., Magiera J. Wierzowiecki P. BIM w praktyce. Standardy-wdrożenie-case study. PWN, Warszawa, 2017.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada szczegółową wiedzę, podbudowaną teoretycznie z mechaniki i dynamiki płynów w zakresie przepływów w instalacjach Wod-Kan

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładu 60%, zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych 40%

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W02:

Posiada szczegółową wiedzę, podbudowaną teoretycznie z zakresu projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji instalacji wod-kan

Weryfikacja:

zaliczenie

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W03:

Posiada wiedzę z zakresu właściwości fizycznych, mechanicznych i eksploatacyjnych materiałów stosowanych w instalacjach Wod-Kan

Weryfikacja:

zaliczenie

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi opracować i zaprezentować w odpowiedniej formie projekt instalacji wod-kan dla budynków niemieszkalnych

Weryfikacja:

Projekty indywidualne i zespołowe, prezentacje indywidualne i zespołowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U13, IS_U15

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o, I.P7S_UK

Charakterystyka U02:

Potrafi projektować, realizować i eksploatować elementy instalacji wod-kan w budynkach niemieszkalnych

Weryfikacja:

Projekty indywidualne i zespołowe, prezentacje indywidualne i zespołowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, I.P7S_UO, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U03:

Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie materiały na urządzenia i instalacje stosowane w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych dla budynków niemieszkalnych

Weryfikacja:

Projekty indywidualne i zespołowe, prezentacje indywidualne i zespołowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U19

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, I.P7S_UO, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania sie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

Weryfikacja:

Projekty indywidualne i zespołowe, prezentacje indywidualne i zespołowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK

Charakterystyka K02:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje i realizowane zadania indywidualnie i zespołowo

Weryfikacja:

Projekty indywidualne i zespołowe, prezentacje indywidualne i zespołowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K04, IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, P7U_K, I.P7S_KK

Charakterystyka K03:

Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Weryfikacja:

Projekty indywidualne i zespołowe, prezentacje indywidualne i zespołowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K03, IS_K06

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KR, I.P7S_KO