Nazwa przedmiotu:

Analiza ryzyka i elementy niezawodności

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe

Kod przedmiotu:

1110-ISSCiG-MSP-2210

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

25 h, w tym 10h pracy własne studenta nad przygotowaniem się do wykładów i do zaliczenia na końcu semestru.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy statystyki, ogólna wiedza z zakresu projektowania i eksploatacji systemów ciepłowniczych i gazowniczych.

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Zapoznanie Studentów z wybranymi metodami analizy ryzyka w eksploatacji sieci płynowych, uwzględniając elementy liniowe i elementy nieliniowe, podstawami zarządzania ryzykiem na poziomie technicznej eksploatacji, jak również w odniesieniu do całej organizacji jakim jest osoba prawna bądź podmiot gospodarczy zgodnie z KSH.

Treści kształcenia:

.Wybrane metody identyfikacji zagrożeń w procesach projektowania, budowy i eksploatacji systemów rurociągowych z uwzględnieniem podziału na elementy liniowe – systemy rur, oraz elementy nieliniowe jakimi są systemy inżynierskie, np. przepompownie wody ciepłowniczej, tłocznie gazu, bądź pojedyncze urządzenia, np. zawory, silniki tłokowe, itp. Metody jakościowo-ilościowe dedykowane dla elementów liniowych. Metody probabilistyczne i teoria niezawodności z uwzględnieniem podziału na elementy odnawialne i nieodnawialne w systemach inżynierskich. Techniki identyfikacji i zarządzania ryzykiem na poziomie organizacji, tj. przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem pozatechnicznych aspektów działalności.

Metody oceny:

Pisemne kolokwium, samoocena

Egzamin:

nie

Literatura:

W.Kent Muhlbauer, Zarządzanie ryzykiem w eksploatacji sieci rurociągów, Warszawa 2013, FluidSystems 
K.Jajuga, Zarzadzanie ryzykiem, PWN 2009
Materiały z wykładu w tym elementy monografii habilitacyjnej M.Kwestarz: Adaptacyjna metoda oceny ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczych, Oficyna PW 2019.

Witryna www przedmiotu:

.

Uwagi:

.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i modernizacji w zakresie systemów ciepłowniczych i gazowych związane ze zrównoważonym wykorzystaniem środowiska i walką z zagrożeniami cywilizacyjnymi.

Weryfikacja:

Pisemne kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Charakterystyka W02:

Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Weryfikacja:

Pisemne kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W17

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WK, III.P7S_WK

Charakterystyka W03:

Posiada ugruntowaną wiedzę niezbędną do prowadzenia badań i analizy przesyłu energii w systemach ogrzewczych i systemach gazowniczych.

Weryfikacja:

Pisemne kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi przeprowadzić i przedstawić ocenę techniczna lub technologiczną lub funkcjonalną urządzeń stosowanych w ciepłownictwie i gazownictwie.

Weryfikacja:

Samoocena

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U06

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.

Weryfikacja:

Samoocena

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K04, IS_K05

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, P7U_K, I.P7S_KO