Nazwa przedmiotu:

Bezpieczeństwo pożarowe I

Koordynator przedmiotu:

Robert Kowalski, prof. dr hab. inż.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

1080-BU000-ISP-0350

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Razem 25 godz. = 1 ECTS: wykład 15 godz., indywidualne studiowanie (powtórzenie) prezentacji z wykładu 5 godz., indywidualne studiowanie materiałów wskazanych na wykładzie 5 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Razem 15 godz. = 0,5 ECTS: wykład 15 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Zaleca się, aby studenci mieli opanowaną podstawową wiedzę z zakresu: budownictwa ogólnego oraz konstrukcji betonowych, drewnianych i stalowych. Znajomość obowiązujących norm europejskich - Eurokod. Nie stawia się formalnych wymagań.

Limit liczby studentów:

bez limitu

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, umożliwiającej uwzględnienie wymagań stawianych przez prawo budowlane podczas projektowania, realizacji oraz eksploatacji obiektów budowlanych.

Treści kształcenia:

• Niebezpieczeństwa związane z wystąpieniem pożaru - przykłady.
• Podstawowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budowli. Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
• Klasyfikacja odporności pożarowej budynków ZL, PM i IN. Odporność ogniowa elementów budynków. Gęstość obciążenia ogniowego. Strefy pożarowe. Drogi ewakuacyjne. Usytuowanie budynków.
• Przebieg pożaru w pomieszczeniu (małym lub dużym). Fazy rozwoju pożaru. Oddymianie, systemy ostrzegania i gaszenia (bardzo krótko).
• Badania ogniowe elementów (nośność, szczelność, izolacyjność, inne). Klasyfikacja materiałów i wyrobów budowlanych ze względu na reakcję na ogień. Badania reakcji na ogień.
• Metody uzyskiwania odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych: żelbetowych, stalowych, drewnianych.
• Pożar jako wyjątkowa sytuacja projektowa (tylko podstawy).

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów, w formie sprawdzianu pisemnego.

Egzamin:

nie

Literatura:

Normy europejskie:
EN 1991-1-2: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru 
EN 1992-1-2: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 
EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
EN 1992-1-1: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część
EN 1992-1-1: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
Przepisy:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 z dnia 15. 06. 2002 r., poz. 690 Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe (z późniejszymi zmianami); 
Książki:
1. Kowalski R. Konstrukcje żelbetowe w warunkach pożarowych. PWN, Warszawa 2019
2. Buchanan A.H.: Structural Design for Fire Safety. John Wiley and Sons Ltd. 2004
3. Lennon T.: Structural Fire Engineering. ICE Publishing 2011
Biuletyny fib :
fib Bulletin 38/2007. Fire design for concrete structures – materials, structures and modelling.
fib Bulletin 46/2008. Fire design of concrete structures – structural behaviour and assessment.
fib Bulletin 54/2010 – Structural concrete; Textbook on behaviour, design and performance; Chapter 6: Design of concrete buildings for fire resistance

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

Podane wyżej materiały są bardzo obszerne, w związku z czym zaleca się uczestniczenie w wykładach oraz korzystanie z prezentacji z wykładów.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1:

Ma podstawową wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Weryfikacja:

Sprawdzian pisemny.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1:

Potrafi, metodami uproszczonymi, zaprojektować proste elementy konstrukcyjne (żelbetowe, stalowe, drewniane) z uwagi na warunki pożarowe.

Weryfikacja:

Sprawdzian pisemny.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U07

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K1:

Ma świadomość konsekwencji zignorowania wymagań bezpieczeństwa pożarowego w procesie projektowania, realizacji lub eksploatacji budynków.

Weryfikacja:

Sprawdzian pisemny.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR