Nazwa przedmiotu:

Ochrona konstrukcji metalowych przed korozją i ogniem

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Paweł Król

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Przedmioty do wyboru

Kod przedmiotu:

1080-BU000-ISP-0617

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Razem 60 godz. = 2 ECTS: wykłady 15 godz., ćwiczenia 15 godz., studiowanie materiałów wykładowych, przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 10 godz., praca indywidualna przy wykonywaniu ćwiczenia projektowego 10 godz., konsultacje i obrona ćwiczenia projektowego 5 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Razem 35 godz. = 1 ECTS: wykłady 15 godz., ćwiczenia 15 godz., konsultacje i obrona ćwiczenia projektowego 5 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Razem 30 godz. = 1 ECTS: ćwiczenia 15 godz., praca indywidualna przy wykonywaniu ćwiczenia projektowego 10 godz., konsultacje i obrona ćwiczenia projektowego 5 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Ugruntowana wiedza z przedmiotów Konstrukcje Metalowe I i II programu studiów I stopnia.

Limit liczby studentów:

1 grupa 15-30 osobowe

Cel przedmiotu:

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu:
- projektowania konstrukcji stalowych z uwzględnieniem oddziaływań pożarowych,
- technologii i sposobów zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji metalowych,
- doboru/projektowania środków ochrony biernej konstrukcji stalowych,
- technologii i sposobu doboru zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie w dziedzinę bezpieczeństwa pożarowego i wymagań dotyczących odporności ogniowej konstrukcji w świetle przepisów prawnych.
2. Ocena odporności ogniowej konstrukcji stalowych: podstawy projektowania, modele obliczeniowe, modele pożaru.
3. Wpływ temperatur pożarowych na właściwości stali.
4. Sprawdzanie bezpieczeństwa pożarowego: rodzaje oddziaływań, typy analiz, wyznaczanie efektów oddziaływań.
5. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji metalowych. Rodzaje zabezpieczeń biernych, konstrukcje ogniochronnych ścian przeszklonych.
6. Praktyczne projektowanie konstrukcji stalowych. Procedury obliczeniowe w domenie temperatury i czasu, procedury uproszczone i dobór rodzaju/grubości biernych środków ogniochronnych. Przykłady obliczeniowe.
7. Przegląd rozwiązań biernych systemów przeciwpożarowych: farby pęczniejące, masy tynkarskie, systemy płytowe.
8. Zjawisko korozji metali: wiadomości wstępne, trwałość, utrzymanie budowli.
9. Procesy degradacji korozyjnej stali konstrukcyjnych typy korozji, klasyfikacja agresywności otoczenia.
10. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych: materiały, metody zabezpieczeń, trwałość powłok.
11. Wymagania projektowe: dobór metody zabezpieczenia, przygotowanie podłoża, kontrola stanu zabezpieczeń, cykle renowacji powłok, itp.
12. Przegląd rozwiązań systemowych antykorozyjnych powłok malarskich - spotkanie z przedstawicielem producenta.
OPCJONALNIE - w zależności od możliwości (jako uzupełnienie zajęć):
1. Wycieczka techniczna do cynkowni ogniowej - zapoznanie się z procesem technologicznym.
2. Wycieczka techniczna do Zakładu Badań Ogniowych ITB - uczestnictwo w badaniach odporności ogniowej.

Metody oceny:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie sprawdzianu pisemnego z zakresu tematyki wykładowej oraz wykonanego ćwiczenia projektowego polegającego na doborze grubości izolacji ogniochronnej lub ocenie odporności ogniowej konstrukcji w domenie czasu lub temperatury.

Egzamin:

nie

Literatura:

[1] BUCHANAN A.H.: Structural design for fire safety, John Wiley & Sons, New York 2002;
[2] WANG Y.C.: Steel and composites structures. Behaviour and design for fire safety, Spon Press, London and New York 2002;
[3] KOSIOREK M., Bezpieczeństwo pożarowe budynków. Budownictwo ogólne, tom 2: Fizyka budowli (praca zbiorowa pod red. P. Klemma), Arkady, Warszawa 2006;
[4] KOSIOREK M., POGORZELSKI J.A., LASKOWSKA Z., PILICH K.: Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych., Arkady, Warszawa 1988;
[5] Materiały informacyjne producentów materiałów ogniochronnych i antykorozyjnych;
[6] Instrukcje ITB;
[7] PN-EN ISO 14713: Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne;
[8] PN-EN ISO 14761: Ochrona przed korozją. Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania;
[9] PN-EN ISO 12944: Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania prostych elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem oddziaływań pożarowych.

Weryfikacja:

Prawidłowo wykonane ćwiczenie projektowe polegające na ocenie nośności prostego elementu konstrukcyjnego poddanego oddziaływaniom termicznym.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W04, K1_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Charakterystyka W2:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii i sposobów zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji metalowych	.

Weryfikacja:

Pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego z części wykładowej.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W13, K1_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Charakterystyka W3:

Zna podstawowe zasady doboru/projektowania biernych środków ochronnych.

Weryfikacja:

Prawidłowo wykonane ćwiczenie projektowe polegające na doborze grubości powłoki izolującej.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W05, K1_W13, K1_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Charakterystyka W4:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologi i sposobu doboru zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

Weryfikacja:

Pozytywny wynik z kolokwium zaliczeniowego z zakresu tematyki objętej wykładem.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W13, K1_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1:

Potrafi studiować materiały wykładowe oraz samodzielnie pozyskiwać informacje i uzupełniać wiedzę,korzystając z norm, rozporządzeń instrukcji, wytycznych oraz innych dostępnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych i obcojęzycznych.

Weryfikacja:

Uzyskanie pozytywnego wyniku końcowego przy zaliczaniu przedmiotu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U21

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U2:

Potrafi wykonać proste obliczenia sprawdzające nośności konstrukcji poddanej oddziaływaniom pożarowym oraz dobrać metodę zabezpieczenia konstrukcji przed korozją i/lub ogniem.

Weryfikacja:

Uzyskanie pozytywnego wyniku końcowego przy zaliczaniu przedmiotu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U03, K1_U06, K1_U07, K1_U15, K1_U21

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K1:

Potrafi dążyć do celu i dokłada wszelkich możliwych starań dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów swoich działań.

Weryfikacja:

Uzyskanie wysokiej oceny końcowej, wynikającej ze zdobytej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K01, K1_K07

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR, I.P6S_KK